

**DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN**

**PARA ADQUISICIÓN DE BIENES POR SOLICITUD DE COTIZACIONES**

**APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO**

**ASFI SIGA-ANPE N° 26/2021**

**CUCE: 21-0203-00-1152781-1-1**

**LA PAZ - BOLIVIA**

**ADQUISICIÓN DE SIETE EQUIPOS UPS**

CONTENIDO

[1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 1](#_Toc75943610)

[2. PROPONENTES ELEGIBLES 1](#_Toc75943611)

[3. GARANTÍAS 1](#_Toc75943612)

[4. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE COTIZACIONES 1](#_Toc75943613)

[5. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 2](#_Toc75943614)

[6. DECLARATORIA DESIERTA 3](#_Toc75943615)

[7. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 3](#_Toc75943616)

[8. RESOLUCIONES RECURRIBLES 3](#_Toc75943617)

[9. PREPARACIÓN DE COTIZACIONES 4](#_Toc75943618)

[10. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE 4](#_Toc75943619)

[11. PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES 5](#_Toc75943620)

[12. SUBASTA ELECTRÓNICA 6](#_Toc75943621)

[13. APERTURA DE COTIZACIONES 6](#_Toc75943622)

[14. EVALUACIÓN DE COTIZACIONES 8](#_Toc75943623)

[15. EVALUACIÓN PRELIMINAR 8](#_Toc75943624)

[16. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 8](#_Toc75943625)

[17. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 9](#_Toc75943626)

[18. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 9](#_Toc75943627)

[19. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 10](#_Toc75943628)

[20. MODIFICACIONES AL CONTRATO 10](#_Toc75943629)

[21. SUBCONTRATACIÓN 11](#_Toc75943630)

[22. ANTICIPO 11](#_Toc75943631)

[23. ENTREGA DE BIENES 11](#_Toc75943632)

[24. CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO 11](#_Toc75943633)

[25. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 13](#_Toc75943634)

[26. CRONOGRAMA DE PLAZOS 14](#_Toc75943635)

[27. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 15](#_Toc75943636)

**PARTE I**

**INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES**

**SECCIÓN I**

**GENERALIDADES**

# NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la Adquisición de Bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

# PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

1. Empresas legalmente constituidas en Bolivia.
2. Asociaciones Accidentales legalmente constituidas.
3. Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales - APP.
4. Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS.
5. Cooperativas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes).
6. Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes).

# GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

La presentación de las garantías en sus diferentes tipos se realizará de manera física, conforme las condiciones establecidas en el presente DBC.

## La garantía requerida de acuerdo con el objeto, es:

1. **Garantía de Cumplimiento de Contrato.** La ASFI solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.
2. **Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo.** La ASFI solicitará una Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total contratado y con una vigencia mínima de 1 año y 30 días calendario, computable a partir de la fecha de la Recepción Definitiva de los bienes, o podrá solicitar la retención del porcentaje establecido. En caso de solicitar la retención de esta garantía, la cobertura será de trescientos noventa y cinco (395) días calendario.

Para la firma de contrato la empresa adjudicada, deberá presentar una carta indicando el tipo de garantía a ser presentada o solicitando la retención en sustitución de esta garantía.

## El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato y Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, se establecerá en el Contrato.

# RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE COTIZACIONES

## Procederá el rechazo de la cotización cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

## Las causales de descalificación son:

1. Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Cotización (Formulario A-1).
2. Cuando la cotización y/o oferta económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.
3. Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial.
4. Cuando el período de validez de la cotización, no se ajuste al plazo mínimo requerido establecido en el sub numeral 10.3 del presente DBC.
5. Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma cotización.
6. Cuando el proponente presente dos o más cotizaciones.
7. Cuando la cotización contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.
8. Cuando la cotización presente errores no subsanables.
9. Si para la formalización de la contratación, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Cotización (Formulario A-1).
10. Si para la formalización de la contratación la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 19.1 del presente DBC.
11. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación.

La descalificación de cotizaciones deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

# CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

## Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

1. Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la cotización cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.
2. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la cotización presentada.
3. Cuando la cotización no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.
4. Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la cotización contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación.

## Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

1. Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC ***(ver numeral 10 del DBC)***.
2. Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Cotización (Formulario A-1).
3. Falta del Formulario de Presentación de Cotización (Formulario A-1) o parte de él.
4. Falta de las Especificaciones Técnicas (Formulario C-1) o parte de ella.
5. Falta de la Oferta Económica o parte de ella.
6. Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Cotización (Formulario A-1).

# DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

# CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de formalizar la contratación mediante Contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

# RESOLUCIONES RECURRIBLES

Por tratarse de un proceso de contratación cuyo monto es menor a Bs200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos), **no corresponde** la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.

**SECCIÓN II**

**PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES**

# PREPARACIÓN DE COTIZACIONES

Las cotizaciones deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y **su envió será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE**.

# DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la cotización, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

## Los documentos que deben presentar los proponentes son:

1. Formulario de Presentación de Cotización (Formulario A-1). En el caso de presentación electrónica, este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente).
2. Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b).
3. Registrar la información de su oferta económica en la plataforma informática del RUPE. Cuando se envíe la cotización con el uso de medios electrónicos **el proponente no deberá adjuntar el Formulario de Oferta Económica (Formulario B-1) escaneado** y si éste hubiese sido enviado mediante el sistema, no será considerado en la evaluación.
4. Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1).

## En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

### La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

1. Formulario de Presentación de Cotización (Formulario A-1).
2. Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).
3. Registrar la información de su oferta económica en la plataforma informática del RUPE. Cuando se envíe la cotización con el uso de medios electrónicos **el proponente no deberá adjuntar el Formulario de Oferta Económica (Formulario B-1) escaneado** y si éste hubiese sido enviado mediante el sistema, no será considerado en la evaluación.
4. Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1).

### Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d).

## La cotización deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de cotizaciones.

**SECCIÓN III**

**PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE COTIZACIONES**

# PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES

## Forma de presentación física

## *“No aplica presentación física de cotización para la subasta electrónica”*

## Forma de presentación electrónica de cotización

### El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

### Una vez ingresado a la sección para la presentación de cotizaciones debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en el numeral 10 del presente DBC, así como el registro de los márgenes de preferencia si corresponden.

### Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de cotizaciones en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

### El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su cotización.

## Plazo, lugar y medio de presentación

### Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

### Se considerará que el proponente ha presentado su cotización dentro del plazo, siempre y cuando esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de cotizaciones.

### **La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE**.

## Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

### Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de cotizaciones.

### Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de cotizaciones y efectuar el retiro de su cotización a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

### El proponente que haya retirado su cotización podrá realizar la presentación de una nueva cotización, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

### Vencidos los plazos, las cotizaciones no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

# SUBASTA ELECTRÓNICA

## Programación, Duración y Resultados

De manera previa a la apertura de cotizaciones e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de cotización se realizará la subasta electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

**El tiempo de la etapa de puja se encuentra definido en el cronograma del proceso de contratación**.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un Reporte Electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de cotizaciones.

## Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la oferta económica inicial, ni posteriores ofertas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la oferta económica, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la cotización con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas cotizaciones que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de cotizaciones en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su oferta económica fue mejorada o no.

El proponente no conocerá el minuto exacto de cierre. El sistema contará con un periodo de gracia aleatorio con un rango de cierre no mayor a 10 minutos. Cuando concluya el periodo de gracia adicional, el sistema cerrará automáticamente la etapa de la puja con los valores de los lances registrados hasta ese momento.

## Condiciones para la realización de la subasta

La subasta será realizada aun así se hubiera registrado una sola cotización en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la cotización, aparecerá en color rojo hasta que realice su primer lance.

Culminado el plazo para la subasta, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la cotización de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

# APERTURA DE COTIZACIONES

## Inmediatamente después del cierre de la subasta, la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las cotizaciones en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la participación de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, de manera presencial o virtual según las direcciones (links) establecidos en la convocatoria.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola cotización. En caso de no existir cotizaciones, la Comisión de Calificación suspenderá el acto de apertura y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

## Acto de Apertura

El acto de apertura comprenderá:

1. Lectura de la información sobre el objeto de la contratación y la nómina de las cotizaciones presentadas y rechazadas, según corresponda.
2. Apertura de todas las cotizaciones recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura.

Una vez realizada la apertura electrónica, todas las cotizaciones presentadas serán automáticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

En caso de procesos de contratación por ítems o lotes deberá descargar los documentos consignados en cada ítem o lote.

En relación a las propuestas electrónicas el sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

1. Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus ofertas económicas.

En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las ofertas económicas de cada ítem o lote.

1. Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1. En caso de adjudicaciones por ítem o lote se deberá registrar un Formulario V-1 por cada ítem o lote.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la cotización física o electrónica o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

1. Elaboración del Acta de Apertura, consignando las cotizaciones presentadas de forma electrónica, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

## Durante el Acto de Apertura de Cotizaciones no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

## Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las cotizaciones.

## Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Calificación al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

**SECCIÓN IV**

**EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN**

# EVALUACIÓN DE COTIZACIONES

La ASFI, para la evaluación de cotizaciones aplicará como Método de Selección y Adjudicación el de ***“Precio Evaluado Más Bajo”***.

# EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación, determinará si las cotizaciones continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Cotización, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

En caso de las cotizaciones presentadas mediante el uso de medios electrónicos, adicionalmente se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas cotizaciones que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo.

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

## Evaluación de la Oferta Económica

### **Reporte electrónico**

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor en relación a los factores de ajuste que el proponente haya declarado al momento de registrar su cotización. El Reporte Electrónico establecerá los resultados de la subasta consignando la información relacionada con:

1. El valor real de la cotización;
2. Los factores de ajuste previstos en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 30 y del Artículo 31 de las NB-SABS, si corresponde;
3. El factor de ajuste final y;
4. El precio ajustado.

El sistema elaborará el Reporte Electrónicos de Precios, mismo que consignará el orden de prelación de las ofertas económicas e identificará a la cotización con el Precio Evaluado más Bajo.

### **Determinación de la Cotización con el Precio Evaluado Más Bajo**

**Para el caso de adjudicación por ítems:** Del Reporte Electrónico se seleccionará la cotización con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

**Para el caso de adjudicación por Lotes o por el Total:** Del Reporte Electrónico que consigne la sumatoria de los precios ajustados se seleccionará la cotización con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

## Evaluación de la Cotización

La cotización con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a evaluación de las Especificaciones Técnicas (Formulario C-1), aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la cotización consignado en el Reporte Electrónico. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda cotización con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Reporte Electrónico, y así sucesivamente.

# CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

1. Nómina de los proponentes.
2. Cuadros de Evaluación.
3. Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.
4. Causales para la descalificación de cotizaciones, cuando corresponda.
5. Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
6. Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

# ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

## El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

## En caso de que el RPA solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

## El RPA adjudicará o declarará desierta la contratación, mediante documento de adjudicación o declaratoria desierta.

## El Documento de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

* 1. Nómina de los participantes y precios ofertados.
  2. Los resultados de la calificación.
  3. Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda.
  4. Causales de descalificación, cuando corresponda.
  5. Lista de cotizaciones rechazadas, cuando corresponda.
  6. Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

## El Documento de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia del Documentos de Adjudicación o Declaratoria Desierta y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

**SECCIÓN V**

**SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO**

# FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

## La ASFI establecerá el plazo de entrega de documentos, que no será menor a cuatro (4) días hábiles, plazo de entrega de documentos que será computable a partir del día siguiente hábil de su notificación.

## Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la formalización de la contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

## El proponente adjudicado deberá presentar, para la formalización de la contratación, mediante Contrato, los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Cotización (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

La ASFI verificará la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

## Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación, mediante Contrato, su cotización será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente cotización mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la formalización de la contratación, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

  Si la ASFI notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la cotización, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la cotización por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la cotización.

## En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

# MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado medianteContrato Modificatorio cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

# SUBCONTRATACIÓN

## En el presente proceso no se aceptará la realización de subcontrataciones.

# ANTICIPO

## En el presente proceso de contratación no se otorgarán anticipos.

# ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes y cotización adjudicada, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción designada por ASFI.

# CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

* 1. El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

* 1. Los pagos se realizarán previa recepción y conformidad de los bienes a la entidad contratante y la emisión de la factura por el proveedor.

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

**Bienes Recurrentes:** Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

**Certificado de Cumplimiento de Contrato:** Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del Contrato u Orden de Compra; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto de la contratación, monto de la contratación y plazo de entrega.

**Contratante:** Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.

**Convocante:** Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición de bienes y realiza la convocatoria pública.

**Desistimiento:** Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

**Monto del Contrato:** Es el precio establecido en la Nota o Resolución de Adjudicación, plasmado en el Contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

**Proponente:** Es la persona jurídica que muestra interés en participar en el proceso de contratación.

**PARTE II**

**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN**

# CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad Convocante | **AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación | **Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE** | | | | | | | | |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso | | | | | | | | | | **ASFI SIGA-ANPE**  **N° 26/2021** | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUCE** | **2** | **1** | **-** | **0** | **2** | **0** | **3** | **-** | **0** | **0** | **-** | **1** | **1** | **5** | **2** | **7** | **8** | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** |  | **Gestión** | **2021** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Objeto de la contratación | **Adquisición de Siete Equipos UPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Método de Selección y Adjudicación | X | Precio Evaluado más Bajo | | | | | | | |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Forma de Adjudicación |  | Por el Total | | | | | X | Por Ítems | | | | |  | Por Lotes | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Precio Referencial | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **No. Ítem** | **Detalle** | **Cantidad** | **Precio Unitario Referencial** | **Monto Total Referencial** | | 1 | UPS de 10 KVa | 2 | Bs43.250,02 | Bs86.500,04 | | 2 | UPS de 3 KVa | 5 | Bs19.745,62 | Bs98.728,10 | | **MONTO TOTAL REFERENCIAL** | | | | **Bs185.228,14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| La contratación se formalizará mediante | **X** | Contrato | | | |  | Orden de Compra ***(únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)*** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Plazo previsto para la entrega de bienes | Treinta y Cuatro (34) días calendario ***(ver Especificaciones Técnicas)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento  de Contrato | El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo | El proveedor deberá presentar en el momento de la Recepción Definitiva de los bienes, la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y Equipo a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por el importe equivalente al 1.5% del monto total contratado y con una vigencia mínima de 1 año y 30 días calendario, computable a partir de la fecha de la Recepción Definitiva de los bienes, o podrá solicitar la retención del porcentaje establecido. En caso de solicitar la retención de esta garantía, la cobertura será de trescientos noventa y cinco (395) días calendario.  Para la firma de contrato la empresa adjudicada, deberá presentar una carta indicando el tipo de garantía a ser presentada o solicitando la retención en sustitución de esta garantía. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señalar para cuando es el requerimiento del bien | **X** | Bienes para la gestión en curso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismos Financiadores | | # | Nombre del Organismo Financiador  (de acuerdo al clasificador vigente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | % de Financiamiento | | | | | | |  |
|  |
| 1 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 100 | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la Entidad Convocante | | Plaza Isabel la Católica N° 2507 | | | | | | | | | | | | | Horario de Atención de la Entidad | | | | | | | | | | | | 08:00 a 15:30 | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | *Nombre Completo* | | | | | | | |  | | *Cargo* | | | | | | | | | | |  | | *Dependencia* | | | | | | | | |  |
| Encargado de atender consultas | | | Erick Gonzalo  Catunta Choque | | | | | | | |  | | Analista de Contrataciones IX a.i. | | | | | | | | | | |  | | Jefatura de Administración | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 2174444 Interno 6019 | | | | | | | | |  | | Correo Electrónico | | | | | | | [contrataciones@asfi.gob.bo](mailto:contrataciones@asfi.gob.bo) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **PERSONAL DE LA ENTIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPA) | | | | | *Apellido Paterno* |  | *Apellido Materno* |  | *Nombre(s)* |  | *Cargo* |  |
| Zapata |  | Goyzueta |  | José Edsson |  | Encargado de Contrataciones a.i. |  |
|  |  |  |  |  | *Apellido Paterno* |  | *Apellido Materno* |  | *Nombre(s)* |  | *Cargo* |  |
| Encargado de atender consultas | | | | | Catunta |  | Choque |  | Erick Gonzalo |  | Analista de Contrataciones IX a.i. |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CRONOGRAMA DE PLAZOS

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | | **FECHA** | | | | | | | **HORA** | | | | | **LUGAR Y DIRECCIÓN** | | |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 07 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Presentación Cotizaciones | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 04 |  | 08 |  | 2021 |  |  | 10 |  | 00 |  | Mediante el RUPE  (Propuesta Electrónica) |
| 4 | Inicio de Subasta |  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  |  | 04 |  | 08 |  | 2021 |  |  | 10 |  | 01 |  |  |
| 5 | Cierre preliminar de subasta | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 04 |  | 08 |  | 2021 |  |  | 10 |  | 31 |  |  |
| 6 | Apertura de Cotizaciones (fecha límite) |  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  |  | 04 |  | 08 |  | 2021 |  |  | 10 |  | 42 |  | Sala de Reuniones – Plaza Isabel la Católica N° 2507 o a través del link:  <https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m3ed4defe0e8db486f2c48858643b6327> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  | 08 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Adjudicación o Declaratoria Desierta | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 08 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 08 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 10 | Presentación de documentos para la formalización de la contratación. | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 08 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Suscripción de contrato . | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 08 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |
| --- |
| 1. **ANTECEDENTES** |
| La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), está en proceso de fortalecimiento del área de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para brindar servicios TIC con continuidad operacional redundancia y alta disponibilidad.  La Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación (JTIC) de ASFI tiene aprobado la adquisición de UPS en el Programa Operativo Anual (POA) y presupuesto de la gestión 2021; asimismo, se tiene inscrito en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) la compra en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE). |
| 1. **JUSTIFICACIÓN** |
| Existe la necesidad de adquirir equipos UPS para las Oficinas Departamentales de Cochabamba (OD CBA), Chuquisaca, Trinidad, Cobija, Oruro, Potosí y Of. Gundlach tomando en cuenta la necesidad existente de este tipo de equipamiento para garantizar el funcionamiento y protección eléctrica de los equipos de computación y comunicación ante posibles cortes del proveedor de energía eléctrica. |
| 1. **OBJETO Y CAUSA** |
| La adquisición equipos UPS para ASFI, para que el equipamiento de computación esté protegido contra las subidas y bajadas de tensión además de proveer un tiempo de autonomía con el objetivo de que el personal de estas oficinas pueda guardar la documentación en la que hayan estado trabajando hasta el momento del corte de energía y así minimizar los riesgos de pérdida de información. |
| 1. **DESCRIPCIÓN** |
| Adquisición de equipos UPS. |
| 1. **CANTIDAD Y UNIDAD** |
| Ítem 1: Dos (2) equipos UPS de 10 KVa.  Ítem 2: Cinco (5) equipos UPS de 3 KVa. |
| 1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** |
| 1. **REQUISITOS** |
| ***ÍTEM I: UPS DE 10KVA*** |
| 1. **Marca y Modelo:** Especificar |
| 1. **Potencia Nominal:** 10KVA o superior |
| 1. **Autonomía de los UPS:**    1. 30 minutos a media carga o superior    2. 11 minutos full cargao superior |
| 1. **Voltaje (Entrada y Salida):** 230VAC Monofásico (1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra) |
| 1. **Conexiones:** Tipo bornera (cableado) para conexiones de entrada y salida con termomagnéticos de protección. |
| 1. **Características de Entrada** 2. El rango de voltaje de entrada debe soportar mínimamente: 176 ~ 270 ± VAC 3. Frecuencia de entrada 50 / 60Hz 4. Rango de Frecuencia de operación: 40 a 70 Hz mínimamente |
| 1. **Características de Salida** 2. Potencia nominal estimada: 10KVA / 10 KWo superior. 3. Voltaje: 230 VAC (1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra). 4. Las UPS’s deben incluir tarjeta SNMP que permita monitoreo remoto. 5. Factor de Potencia: 0,99 o superior. 6. Topología de doble conversión en línea. 7. Eficiencia mayor o igual a 95%. |
| 1. **Capacidad de sobrecarga**   Hasta 150% por 30 segundos o superior, Hasta 125% por 1 minuto o superior, menor al 105% de forma continua. |
| 1. **Características de Batería**   Las UPS deben contar con las baterías que se requieran para soportar el periodo de autonomía solicitado y deben ser del tipo secas libres de mantenimiento. |
| 1. **Comunicaciones Monitoreo y Control** 2. Monitoreo Local: La unidad deberá tener un display LCD retroiluminado multilíneas, teclas de operación y Leds indicadores 3. Monitoreo Remoto: Cada unidad deberá tener una tarjeta que permita monitoreo remoto del estado del equipo a través de una tarjeta de comunicación. |
| 1. **PDU**   Debe incluir un PDU desprendible con llave y/o protección de operación manual para reemplazo en funcionamiento de todo el módulo de potencia del UPS sin interrupción de los equipos conectados. |
| 1. **Bandejas de Ventilación**   La empresa contratada deberá instalar una bandeja de ventilación de 4 ventiladores mínimamente en los racks de 42U ubicados en las ciudades de Cochabamba y La Paz. |
| **Nota.** Todas las especificaciones solicitadas en éste ítem a excepción de los puntos 3,5, 9, 11, 12 e inciso e) del punto 7, deben ser verificables en las hojas de datos o documentación técnica de los equipos ofertados publicados en las páginas web del fabricante. (Incluir enlaces web). |
| ***ÍTEM II: UPS DE 3KVA*** |
| 1. **Marca y Modelo:** Especificar |
| 1. **Potencia Nominal:** 3KVA o superior |
| 1. **Autonomía de los UPS:**    1. 20minutos a media carga o superior    2. 6 minutos full cargao superior |
| 1. **Voltaje (Entrada y Salida):** 230VAC Monofásico (1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra) |
| 1. **Conexiones:** Tipo bornera (cableado) para conexiones de entrada y salida con termomagnéticos de protección o tipo C20. |
| 1. **Características de Entrada**    1. El rango de voltaje de entrada debe soportar mínimamente: 196 ~ 275 ± VAC al 100%    2. Frecuencia de entrada 50 / 60Hz    3. Rango de Frecuencia de operación: 40 a 70 Hz mínimamente.    4. Distorsión armónica ≤3% THD (carga lineal); ≤5% THD (carga no lineal) |
| 1. **Características de Salida**    1. Potencia nominal estimada: 3KVA / 2,7 KWo superior.    2. Voltaje: 230 VAC (1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra).    3. Las UPS’s deben incluir tarjeta SNMP que permita monitoreo remoto.    4. Factor de Potencia: 0,9 o superior.    5. Topología de doble conversión en línea.    6. Eficiencia mayor o igual a 90%. |
| 1. **Capacidad de sobrecarga**   Hasta 150% durante 30 segundos o superior. |
| 1. **Características de Batería**   Las UPS deben contar con las baterías que se requieran para soportar el periodo de autonomía solicitado y deben ser del tipo secas libres de mantenimiento. |
| 1. **Comunicaciones Monitoreo y Control**    1. Monitoreo Local: La unidad deberá tener un display LCD retroiluminado multilíneas, teclas de operación y Leds indicadores    2. Monitoreo Remoto: Cada unidad deberá tener una tarjeta que permita monitoreo remoto del estado del equipo a través de una tarjeta de comunicación. |
| 1. **Bandejas de Ventilación**   La empresa contratada deberá instalar una bandeja de ventilación de 4 ventiladores mínimamente en los racks de 42U ubicados en las ciudades de Chuquisaca, Trinidad, Pando, Oruro y Potosí. |
| **Nota.** Todas las especificaciones solicitadas en éste ítem a excepción de los puntos 3,5, 9, 11 e inciso e) del punto 7, deben ser verificables en las hojas de datos o documentación técnica de los equipos ofertados publicados en las páginas web del fabricante. (Incluir enlaces web). |
| 1. **CONDICIONES COMPLEMENTARIAS (ÍTEMS 1 Y 2)** |
| * + 1. **Instalación y Verificación de Bienes** |
| 1. **Oficina Departamental de CBA y Oficina Gundlach en La Paz (2 UPS de 10KVA)** 2. La unidad UPS ofertada deberá suministrar energía regulada a las cargas IT instaladas en Oficinas de ASFI en la ciudad de Cochabamba y en Oficina Gundlach en la ciudad de La Paz. 3. La ubicación final del equipo a instalarse será coordinada con personal de la ASFI. 4. **Oficina Departamental de Chuquisaca, Trinidad, Pando, Oruro y Potosí (5 UPS de 3KVA)**    1. Lasunidades UPS ofertadas deberán suministrar energía regulada a las cargas IT instaladas en Oficinas de ASFI en las oficinas de ASFI Chuquisaca, Trinidad, Pando, Oruro y Potosí.    2. La ubicación final del equipo a instalarse será coordinada con personal de la ASFI. |
| * + 1. **Bypass** |
| Las unidades deberán contar con un sistema de bypass de rodeo que permita realizar el servicio de mantenimiento a la unidad, e incluso retirar la unidad sin cortar alimentación a la carga (tablero de distribución). |
| * + 1. **Tipo de instalación** |
| Deberán ser instaladas en los ambientes que ASFI ha destinado para este tipo de equipos, en los ambientes ubicados en las ciudades de Cochabamba, Chuquisaca, Trinidad, Pando, Oruro, Potosí y en Of. Gundlach en la ciudad de La Paz en coordinación con el personal técnico de la JTIC, se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, para lo cual la empresa contratada deberá asumir los costos asociados a lo siguiente:   1. La instalación debe contemplar todo el material y conexiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las UPS. 2. La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada. 3. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos. 4. Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos con materiales de primera calidad. 5. Todo daño y/o perjuicio ocasionado a bienes de la institución producto de los servicios de instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad de la empresa contratada, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. 6. Deberá incluir instalación eléctrica completa, con provisión de cables, conectores, disyuntores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del tablero. |
| * + 1. **Certificaciones** |
| 1. La empresa proponente junto a la presentación de su cotización, debe adjuntar con una certificación emitida por el distribuidor mayorista o fabricante autorizando la comercialización del tipo de equipos ofertados. 2. La empresa proponente junto a la presentación de su cotización debe adjuntar, la certificación ISO 9001 de la marca de los equipos ofertados.   Las certificaciones presentadas por los proponentes deben estar vigentes, según corresponda.  ASFI se reserva el derecho de verificar los documentos presentados por el proponente. |
| * + 1. **Capacitación** |
| El proveedor contratado:   1. Deberá incluir un taller de capacitación de al menos 2 horas en la administración de los equipos ofertados para un grupo de máximo 5 personas. 2. Las fechas de capacitación serán coordinadas con el personal técnico de JTIC de ASFI, durante el período de instalación de los equipos. 3. La capacitación deberá ser proporcionada por personal técnicamente calificado (El proponente adjudicado, deberá adjuntar en fotocopia simple documentación que respalde lo solicitado en el presente inciso para la firma de contrato).   No se considera parte de la Capacitación el acompañamiento y coordinación del personal técnico de ASFI en el proceso de instalación. |
| * + 1. **Garantías, Soporte y Mantenimiento** |
| * 1. **Garantía de buen funcionamiento de maquinaria y equipo.**   El proveedor deberá presentar en el momento de la Recepción Definitiva de los bienes, la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y Equipo a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por el importe equivalente al 1.5% del monto total contratado y con una vigencia mínima de 1 año y 30 días calendario, computable a partir de la fecha de la Recepción Definitiva de los bienes, o podrá solicitar la retención del porcentaje establecido. En caso de solicitar la retención de esta garantía, la cobertura será de trescientos noventa y cinco (395) días calendario.  Para la firma de contrato la empresa adjudicada, deberá presentar una carta indicando el tipo de garantía a ser presentada o solicitando la retención en sustitución de esta garantía. |
| * 1. **Garantía del Proveedor**   El proveedor deberá presentar un Certificado de Garantía del Proveedor, por un periodo mínimo de un (1) año vigente respecto a las instalaciones y los bienes ofertados, a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.  Esta garantía deberá contener mínimamente los puntos detallados a continuación, mismos que no deberán implicar ningún costo adicional para ASFI durante el periodo que dure la garantía, de acuerdo a las siguientes características:   1. En caso de ser necesario, se debe realizar el cambio de componentes, accesorios y repuestos, asimismo, todo cambio de componentes o reemplazo de equipo deberá realizarse con un informe técnico emitido a ASFI en forma oficial. 2. Durante el periodo que dure la garantía, el componente que presente fallas que afecte al funcionamiento del equipo, deberá ser reemplazado por uno nuevo, de iguales o mejores características; previa aceptación por parte de ASFI. El plazo para el cambio no deberá ser mayor a 48 horas; sin que esto implique ningún costo adicional para ASFI. 3. En ningún caso, se aceptarán componentes o repuestos como fungibles, puesto que la garantía de los equipos incluye a todos los componentes y repuestos sin excepción. 4. En caso de que sea necesario llevar el equipo a las oficinas del proveedor y el tiempo de reparación estimado sea mayor a 48 horas, la empresa contratada deberá proveer a ASFI un equipo de similares o mejores características en calidad de préstamo. 5. Los equipos que por diferentes causas deban salir de las instalaciones de ASFI estarán bajo la custodia y responsabilidad de la empresa contratada. Estos equipos podrán permanecer como máximo 30 días calendario en poder de la empresa; posterior a este plazo, la empresa deberá devolver los equipos a ASFI y realizar el reemplazo definitivo de un equipo nuevo en lugar del equipo prestado temporalmente, previa aprobación técnica de la JTIC de ASFI. |
| * 1. **Garantía de los Equipos**  1. El proveedor, deberá otorgar una garantía por un periodo de un (1) año vigente a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva para las baterías de los equipos UPS ofertados y para los equipos UPS ofertados.   Asimismo, al momento de la entrega de los bienes, el proveedor deberá presentar una certificación que señale que los bienes entregados son nuevos de fábrica y no son reacondicionados.  Para lo cual el proveedor debe presentar un certificado de garantía para la validación de la misma.  La garantía deberá ser registrada a nombre de ASFI, cuando corresponda. ASFI deberá ser notificada sobre la forma de ingreso a la información registrada. |
| * 1. **Soporte Técnico**   Los puntos detallados a continuación no deberán implicar ningún costo adicional para ASFI durante el periodo que dure la garantía, de acuerdo a las siguientes características:   1. El soporte técnico deberá tener la misma vigencia que el de la garantía de buen funcionamiento de maquinaria y equipo un (1) año y treinta (30) días. 2. El soporte de fábrica del equipo ofertado, mínimamente deberá ser bajo la modalidad 5x8. 3. El soporte de la empresa por el equipo ofertado, será bajo la modalidad 24x7. 4. En caso de que ASFI requiera soporte para realizar configuraciones especiales, la empresa contratada brindará soporte para realizar dichas configuraciones. 5. El proveedor, al momento de la recepción definitiva, deberá acreditar ante la ASFI un Agente de Servicio y/o un número telefónico o celular para atender las solicitudes las 24 horas del día***.*** 6. Soporte para la atención a problemas de configuración del equipo.   Todo reclamo de Soporte Técnico a la empresa contratada, deberá ser respondido en un plazo máximo de 2 horas de efectuada la solicitud vía teléfono y/o correo electrónico y solucionado en un tiempo prudencial de acuerdo a la ubicación del equipo y/o al tipo de fallos; debiendo informar a ASFI del problema y solución del mismo. |
| * 1. **Mantenimiento Preventivo**   Como parte de la Garantía del Proveedor y mientras dure la misma, la empresa contratada deberá realizar el mantenimiento preventivo del equipo adquirido. Los puntos detallados a continuación no deberán implicar ningún costo adicional para ASFI durante el periodo que dure la garantía, de acuerdo a las siguientes características:   1. Deberá realizarse de manera semestral o a requerimiento de la ASFI para el equipo adquirido. En el primer caso, la ejecución del mantenimiento deberá realizarse de manera planificada para lo cual la empresa deberá coordinar con personal de ASFI. 2. Deberá incluir la revisión, limpieza interna y externa, lubricación, ajuste necesario, calibrado de los componentes (periféricos) del equipo y sus partes; actualizaciones y optimizaciones requeridas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del equipo, según cronograma o a requerimiento ASFI.   Este servicio se realizará fuera de los horarios de trabajo y en las instalaciones de ASFI donde se encuentre el equipo. |
| * + 1. **Instalación y Verificación de Bienes** |
| El proveedor, deberá realizar la instalación de los equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  La Comisión de Recepción verificará los bienes recibidos en el plazo de 5 días calendario posteriores a la entrega de los equipos UPS, y se realizarán las siguientes pruebas:   1. Prueba de temperatura de los equipos UPS 2. Prueba de descarga de la batería a plena carga de las UPS. 3. Pérdida de UPS y retorno de la prueba a la red doméstica de energía eléctrica.   Cualquier aditamento o componente adicional necesario para el funcionamiento del equipo (ej. tarjetas adaptadoras, cables de conexión, eléctricos y otros) deberá incluirse en la oferta, rechazándose las cotizaciones que necesiten una compra adicional de hardware o accesorios. |
| * + 1. **Reemplazo de Bienes Observados** |
| En caso de que al momento de realizar la instalación y/o verificación de los bienes, se identificase bienes defectuosos o usados; el proveedor, en el plazo máximo e impostergable de (5) días calendario después de recibir la comunicación de rechazo, deberá sustituir o reemplazar los bienes observados.  En caso de incumplir con el plazo de sustitución o reemplazo, ASFI aplicará las multas establecidas en el “Régimen de Multas” de las presentes Especificaciones Técnicas. |
| * + 1. **Antigüedad de la Empresa Proponente** |
| La empresa proponente deberá tener mínimamente tres (3) años de antigüedad en la provisión e instalación de Equipos de Energía o Equipos UPS.  **IMPORTANTE:**  Para verificar lo solicitado en este numeral, la empresa proponente deberá presentar adjunto a su cotización, fotocopia simple de la matrícula de comercio donde se consigne la “Fecha de Registro”. |
| 1. **CONDICIONES GENERALES DE LA ADQUISICIÓN** |
| * + - 1. **Plazo de Entrega** |
| El plazo de entrega será de 34 días calendario de acuerdo al siguiente detalle:   1. **Entrega de Equipos sujeta a Verificación.**   Hasta veinte (20) días calendario, a partir del día siguiente hábil a la suscripción del Contrato.   1. **Verificación, Instalación de Equipos y Capacitación.**   Hasta doce (12) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil a la entrega de equipos sujetas a verificación.   1. **Recepción Definitiva.**   Hasta dos (2) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de emitida la conformidad de la verificación de los equipos. |
| * + - 1. **Régimen de Multas** |
| Se aplicará por el retraso en la entrega (incluye instalación, capacitación y puesta en funcionamiento) de bienes y/o por el retraso en la sustitución o reemplazo de (los) bien(es) observados (defectuosos o usados) una multa equivalente al 8 por 1.000 del monto de los bienes entregados o sustituidos o reemplazados con retraso.  La suma de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del contrato, debiendo ASFI iniciar el proceso de resolución del contrato. |
| * + - 1. **Forma de Pago** |
| El monto a ser cancelado será del 100% vía SIGEP, debiendo contar con la conformidad que deberá ser especificada en un **Acta de Recepción Definitiva** emitida por la Comisión de Recepción designada y la presentación previa de la factura y garantías respectivas por parte del proveedor contratado. |
| * + - 1. **Lugar y Forma de Entrega** |
| La entrega se realizará a la Comisión de Recepción en instalaciones de ASFI en las siguientes ubicaciones:   1. **La Paz**   Calle Reyes Ortiz N° 73 Edificio Gundlach Piso 3. **(1 UPS de 10KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   1. **Cochabamba**   Calle Colombia N° 364 casi calle 25 de Mayo. **(1 UPS de 10KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   1. **Potosí**   Plaza Alonzo de Ibáñez N° 20, Galería el Siglo, Piso 1, Zona Central. **(1 UPS de 3KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   1. **Oruro**   Pasaje Guachalla, Edificio Cámara de Comercio, Piso 3, oficina 307. **(1 UPS de 3KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   1. **Sucre**   Calle Ayacucho s/n, entre calles Junín y Loa (Planta baja edificio Ex ECOBOL). **(1 UPS de 3KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   1. **Cobija**   Av. Tcnl. Emilio Fernández Molina N° 046. **(1 UPS de 3KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   1. **Trinidad**   Calle Pedro de la Rocha N° 59 esq. Calle La Paz. **(1 UPS de 3KVa + 1 Bandeja de Ventilación)** |
| * + - 1. **Márgenes de Preferencia** |
| Al tratarse de bienes no fabricados en el país, no corresponde la aplicación de márgenes de preferencia en el presente proceso de contratación. |

***DECLARO HABER REVISADO LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ACEPTO SIN RESERVAS TODAS LAS ESTIPULACIONES DE DICHO DOCUMENTO.***

**PARTE III**

**ANEXO 1**

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN**

**(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CUCE:** | | 2 | | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | | - | 0 | 0 | - | 1 | | 1 | | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | | | | | | | | | | **ADQUISICIÓN DE SIETE EQUIPOS UPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN (EN DÍAS CALENDARIO)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **No. ÍTEM** | | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN** | | | | | | | | | | | | |  | | **PLAZO DE VALIDEZ**  **(mínimo 30 días calendario)** | | | | | | | | | |  | |
|  | 1 | | UPS de 10 KVa. | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | 2 | | UPS de 3 KVa. | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A nombre de **(*Nombre del proponente)*** a la cual represento, remito la presente cotización, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

**I.- De las Condiciones del Proceso**

1. Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.
2. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
3. Declaro, que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
4. Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la cotización, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
5. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de cotizaciones.
6. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente cotización, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
7. Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
8. Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

**II.- De la Presentación de Documentos**

En caso de ser adjudicado, para la formalización de la contratación, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la cotización. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), e), h) e i).

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en la cotización.
2. Cédula de Identidad del Propietario o Representante Legal (fotocopia simple).
3. Documento de Constitución de la empresa.
4. Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.
5. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
6. Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo.
7. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.
8. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO.
9. Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
10. Presentación de la documentación que respalde al personal técnico calificado que brindará la capacitación. (fotocopia simple)
11. Presentación una carta indicando el tipo de garantía a ser presentada por concepto de **Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y Equipo** o la solicitud de la retención en sustitución de esta garantía.

***(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)***

***(Nombre completo)***

**FORMULARIO A-2b**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Empresas)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROPONENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Nombre del proponente o Razón Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Proponente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***(Debe Señalar:* *Empresa Nacional, Cooperativa o Asociación Civil Sin Fines De Lucro)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | ***(Marcar sólo si cuenta con la certificación de:)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Tipo de Proponente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | MyPE | | | | | | | | | | | |  | | OECA | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | APP | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | *País* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Ciudad* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Dirección* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | Domicilio Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | | Teléfono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Número de Identificación Tributaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | *Fecha de Registro* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | *Número de Matricula* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | *Día* | | | | | | | | | | |  | | | | | *Mes* | | | | | | | | |  | | | *Año* | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Matrícula de Comercio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | *Apellido Paterno* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | *Apellido Materno* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | *Número de Testimonio* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | *Lugar de Emisión* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Fecha de Inscripción* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | *Día* | | | | | | |  | | *Mes* | | | | | | | | | |  | | | | | *Año* | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| * Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. * Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. **(Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |
| Correo Electrónico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |

*En caso de Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda, según su naturaleza institucional. Las Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el registro de comercio, ni que sus representantes estén inscritos en el referido registro.*

**FORMULARIO A-2c**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Asociaciones Accidentales)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Denominación de la Asociación Accidental | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | % de Participación | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Asociados | | | | | | | | | | | Nombre del Asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | *Fecha de Inscripción* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | *Número de Testimonio* | | | | | | | | |  | *Lugar* | | | | | | | | | | | | | |  | *Día* | | |  | | *Mes* | | |  | | *Año* | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Testimonio de contrato | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Nombre de la Empresa Líder | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | País | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | Ciudad | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Dirección Principal | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Teléfonos | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | Fax | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | | | | | | | | |  | *Nombres* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | Teléfono | | | | |  | | | | | | | | | | |  | Fax | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | |  | *Lugar* | | | | | | | | | | |  | | *Fecha de Inscripción* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | *Día* | | | |  | | *Mes* | | | | |  | | *Año* | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Dirección del Representante Legal | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía | | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |

**FORMULARIO A-2d**

**IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROPONENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del proponente o Razón Social | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación  Tributaria –NIT | | | | | | | | |  |  | Número de Matrícula de Comercio | | | | | | | | | | |  | *Fecha de Registro* | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Día* | | |  | *Mes* | | |  | *Año* | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal | | | | | | | | *Número* | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Fecha de inscripción* | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | |  | *Lugar de emisión* | | | | | | |  | *Día* | | |  | *Mes* | | |  | *Año* | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Cooperativa o Asociación Civil Sin Fin de Lucro no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio***. ***Las Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el registro de comercio.***

**FORMULARIO B-1**

**OFERTA ECONÓMICA**

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

***No aplicable en el presente proceso de contratación***

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

***Ítem 1***

***UPS DE 10 KVa***

| **PARA SER LLENADO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE** | **PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR SU COTIZACIÓN** |
| --- | --- |
| **Características y condiciones técnicas solicitadas** | **Característica Ofertada (1)** |
| 1. **CANTIDAD Y UNIDAD** | **(Manifestar aceptación)** |
| Dos (2) equipos UPS de 10 KVa. |  |
| 1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | **(Manifestar aceptación y Detallar lo Solicitado)** |
| * + 1. **REQUISITOS** |  |
| 1. **Marca y Modelo: Especificar** |  |
| 1. **Potencia Nominal:** 10KVA o superior |  |
| 1. **Autonomía de los UPS:**    1. 30 minutos a media carga o superior    2. 11 minutos full cargao superior |  |
| 1. **Voltaje (Entrada y Salida):** 230VAC Monofásico (1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra) |  |
| 1. **Conexiones:** Tipo bornera (cableado) para conexiones de entrada y salida con termomagnéticos de protección. |  |
| 1. **Características de Entrada** 2. El rango de voltaje de entrada debe soportar mínimamente: 176 ~ 270 ± VAC 3. Frecuencia de entrada 50 / 60Hz 4. Rango de Frecuencia de operación: 40 a 70 Hz mínimamente |  |
| 1. **Características de Salida** 2. Potencia nominal estimada: 10KVA / 10 KWo superior. 3. Voltaje: 230 VAC (1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra). 4. Las UPS’s deben incluir tarjeta SNMP que permita monitoreo remoto. 5. Factor de Potencia: 0,99 o superior. 6. Topología de doble conversión en línea. 7. Eficiencia mayor o igual a 95%. |  |
| 1. **Capacidad de sobrecarga**   Hasta 150% por 30 segundos o superior, Hasta 125% por 1 minuto o superior, menor al 105% de forma continua. |  |
| 1. **Características de Batería**   Las UPS deben contar con las baterías que se requieran para soportar el periodo de autonomía solicitado y deben ser del tipo secas libres de mantenimiento. |  |
| 1. **Comunicaciones Monitoreo y Control** 2. Monitoreo Local: La unidad deberá tener un display LCD retroiluminado multilíneas, teclas de operación y Leds indicadores 3. Monitoreo Remoto: Cada unidad deberá tener una tarjeta que permita monitoreo remoto del estado del equipo a través de una tarjeta de comunicación. |  |
| 1. **PDU**   Debe incluir un PDU desprendible con llave y/o protección de operación manual para reemplazo en funcionamiento de todo el módulo de potencia del UPS sin interrupción de los equipos conectados. |  |
| 1. **Bandejas de Ventilación**   La empresa contratada deberá instalar una bandeja de ventilación de 4 ventiladores mínimamente en los racks de 42U ubicados en las ciudades de Cochabamba y La Paz. |  |
| **Nota. Todas las especificaciones solicitadas en éste ítem a excepción de los puntos 3,5, 9, 11, 12 e inciso e) del punto 7, deben ser verificables en las hojas de datos o documentación técnica de los equipos ofertados publicados en las páginas web del fabricante. (Incluir enlaces web).** |  |
| 1. **CONDICIONES COMPLEMENTARIAS** |  |
| 1. **Instalación y Verificación de Bienes** | **(Manifestar aceptación)** |
| **Oficina Departamental de CBA y Oficina Gundlach en La Paz (2 UPS de 10KVA)**  La unidad UPS ofertada deberá suministrar energía regulada a las cargas IT instaladas en Oficinas de ASFI en la ciudad de Cochabamba y en Oficina Gundlach en la ciudad de La Paz.  La ubicación final del equipo a instalarse será coordinada con personal de la ASFI. |  |
| 1. **Bypass** | **(Manifestar aceptación)** |
| Las unidades deberán contar con un sistema de bypass de rodeo que permita realizar el servicio de mantenimiento a la unidad, e incluso retirar la unidad sin cortar alimentación a la carga (tablero de distribución). |  |
| 1. **Tipo de instalación** | **(Manifestar aceptación)** |
| Deberán ser instaladas en los ambientes que ASFI ha destinado para este tipo de equipos, en los ambientes ubicados en las ciudades de Cochabamba y en Of. Gundlach en la ciudad de La Paz en coordinación con el personal técnico de la JTIC, se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, para lo cual la empresa contratada deberá asumir los costos asociados a lo siguiente:   1. La instalación debe contemplar todo el material y conexiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las UPS. 2. La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada. 3. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos. 4. Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos con materiales de primera calidad. 5. Todo daño y/o perjuicio ocasionado a bienes de la institución producto de los servicios de instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad de la empresa contratada, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. 6. Deberá incluir instalación eléctrica completa, con provisión de cables, conectores, disyuntores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del tablero. |  |
| 1. **Certificaciones** | **(Manifestar aceptación)** |
| 1. La empresa proponente junto a la presentación de su cotización, debe adjuntar con una certificación emitida por el distribuidor mayorista o fabricante autorizando la comercialización del tipo de equipos ofertados. 2. La empresa proponente junto a la presentación de su cotización debe adjuntar, la certificación ISO 9001 de la marca de los equipos ofertados.   Las certificaciones presentadas por los proponentes deben estar vigentes, según corresponda.  ASFI se reserva el derecho de verificar los documentos presentados por el proponente. |  |
| 1. **Capacitación** | **(Manifestar aceptación)** |
| El proveedor contratado:   1. Deberá incluir un taller de capacitación de al menos 2 horas en la administración de los equipos ofertados para un grupo de máximo 5 personas. 2. Las fechas de capacitación serán coordinadas con el personal técnico de JTIC de ASFI, durante el período de instalación de los equipos. 3. **La capacitación deberá ser proporcionada por personal técnicamente calificado (El proponente adjudicado, deberá adjuntar en fotocopia simple documentación que respalde lo solicitado en el presente inciso para la firma de contrato).**   No se considera parte de la Capacitación el acompañamiento y coordinación del personal técnico de ASFI en el proceso de instalación. |  |
| 1. **Garantías, Soporte y Mantenimiento** | **(Manifestar aceptación)** |
| 1. **Garantía de buen funcionamiento de maquinaria y equipo.**   El proveedor deberá presentar en el momento de la Recepción Definitiva de los bienes, la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y Equipo a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por el importe equivalente al 1.5% del monto total contratado y con una vigencia mínima de 1 año y 30 días calendario, computable a partir de la fecha de la Recepción Definitiva de los bienes, o podrá solicitar la retención del porcentaje establecido. En caso de solicitar la retención de esta garantía, la cobertura será de trescientos noventa y cinco (395) días calendario.  **Para la firma de contrato la empresa adjudicada, deberá presentar una carta indicando el tipo de garantía a ser presentada o solicitando la retención en sustitución de esta garantía.** |  |
| 1. **Garantía del Proveedor**   El proveedor deberá presentar un Certificado de Garantía del Proveedor, por un periodo mínimo de un (1) año vigente respecto a las instalaciones y los bienes ofertados, a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.  Esta garantía deberá contener mínimamente los puntos detallados a continuación, mismos que no deberán implicar ningún costo adicional para ASFI durante el periodo que dure la garantía, de acuerdo a las siguientes características:   1. En caso de ser necesario, se debe realizar el cambio de componentes, accesorios y repuestos, asimismo, todo cambio de componentes o reemplazo de equipo deberá realizarse con un informe técnico emitido a ASFI en forma oficial. 2. Durante el periodo que dure la garantía, el componente que presente fallas que afecte al funcionamiento del equipo, deberá ser reemplazado por uno nuevo, de iguales o mejores características; previa aceptación por parte de ASFI. El plazo para el cambio no deberá ser mayor a 48 horas; sin que esto implique ningún costo adicional para ASFI. 3. En ningún caso, se aceptarán componentes o repuestos como fungibles, puesto que la garantía de los equipos incluye a todos los componentes y repuestos sin excepción. 4. En caso de que sea necesario llevar el equipo a las oficinas del proveedor y el tiempo de reparación estimado sea mayor a 48 horas, la empresa contratada deberá proveer a ASFI un equipo de similares o mejores características en calidad de préstamo. 5. Los equipos que por diferentes causas deban salir de las instalaciones de ASFI estarán bajo la custodia y responsabilidad de la empresa contratada. Estos equipos podrán permanecer como máximo 30 días calendario en poder de la empresa; posterior a este plazo, la empresa deberá devolver los equipos a ASFI y realizar el reemplazo definitivo de un equipo nuevo en lugar del equipo prestado temporalmente, previa aprobación técnica de la JTIC de ASFI. |  |
| 1. **Garantía de los Equipos**   El proveedor, deberá otorgar una garantía por un periodo de un (1) año vigente a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva para las baterías de los equipos UPS ofertados y para los equipos UPS ofertados.  Asimismo, al momento de la entrega de los bienes, el proveedor deberá presentar una certificación que señale que los bienes entregados son nuevos de fábrica y no son reacondicionados.  Para lo cual el proveedor debe presentar un certificado de garantía para la validación de la misma.  La garantía deberá ser registrada a nombre de ASFI, cuando corresponda. ASFI deberá ser notificada sobre la forma de ingreso a la información registrada. |  |
| 1. **Soporte Técnico**   Los puntos detallados a continuación no deberán implicar ningún costo adicional para ASFI durante el periodo que dure la garantía, de acuerdo a las siguientes características:   1. El soporte técnico deberá tener la misma vigencia que el de la garantía de buen funcionamiento de maquinaria y equipo un (1) año y treinta (30) días. 2. El soporte de fábrica del equipo ofertado, mínimamente deberá ser bajo la modalidad 5x8. 3. El soporte de la empresa por el equipo ofertado, será bajo la modalidad 24x7. 4. En caso de que ASFI requiera soporte para realizar configuraciones especiales, la empresa contratada brindará soporte para realizar dichas configuraciones. 5. El proveedor, al momento de la recepción definitiva, deberá acreditar ante la ASFI un Agente de Servicio y/o un número telefónico o celular para atender las solicitudes las 24 horas del día. 6. Soporte para la atención a problemas de configuración del equipo.   Todo reclamo de Soporte Técnico a la empresa contratada, deberá ser respondido en un plazo máximo de 2 horas de efectuada la solicitud vía teléfono y/o correo electrónico y solucionado en un tiempo prudencial de acuerdo a la ubicación del equipo y/o al tipo de fallos; debiendo informar a ASFI del problema y solución del mismo. |  |
| 1. **Mantenimiento Preventivo**   Como parte de la Garantía del Proveedor y mientras dure la misma, la empresa contratada deberá realizar el mantenimiento preventivo del equipo adquirido. Los puntos detallados a continuación no deberán implicar ningún costo adicional para ASFI durante el periodo que dure la garantía, de acuerdo a las siguientes características:   1. Deberá realizarse de manera semestral o a requerimiento de la ASFI para el equipo adquirido. En el primer caso, la ejecución del mantenimiento deberá realizarse de manera planificada para lo cual la empresa deberá coordinar con personal de ASFI. 2. Deberá incluir la revisión, limpieza interna y externa, lubricación, ajuste necesario, calibrado de los componentes (periféricos) del equipo y sus partes; actualizaciones y optimizaciones requeridas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del equipo, según cronograma o a requerimiento ASFI.   Este servicio se realizará fuera de los horarios de trabajo y en las instalaciones de ASFI donde se encuentre el equipo. |  |
| 1. **Instalación y Verificación de Bienes** | **(Manifestar aceptación)** |
| El proveedor, deberá realizar la instalación de los equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  La Comisión de Recepción verificará los bienes recibidos en el plazo de 5 días calendario posteriores a la entrega de los equipos UPS, y se realizarán las siguientes pruebas:   1. Prueba de temperatura de los equipos UPS 2. Prueba de descarga de la batería a plena carga de las UPS. 3. Pérdida de UPS y retorno de la prueba a la red doméstica de energía eléctrica.   Cualquier aditamento o componente adicional necesario para el funcionamiento del equipo (ej. tarjetas adaptadoras, cables de conexión, eléctricos y otros) deberá incluirse en la oferta, rechazándose las cotizaciones que necesiten una compra adicional de hardware o accesorios. |  |
| 1. **Reemplazo de Bienes Observados** | **(Manifestar aceptación)** |
| En caso de que al momento de realizar la instalación y/o verificación de los bienes, se identificase bienes defectuosos o usados; el proveedor, en el plazo máximo e impostergable de (5) días calendario después de recibir la comunicación de rechazo, deberá sustituir o reemplazar los bienes observados.  En caso de incumplir con el plazo de sustitución o reemplazo, ASFI aplicará las multas establecidas en el “Régimen de Multas” de las presentes Especificaciones Técnicas. |  |
| 1. **Antigüedad de la Empresa Proponente** | **(Manifestar aceptación y adjuntar lo solicitado)** |
| La empresa proponente deberá tener mínimamente tres (3) años de antigüedad en la provisión e instalación de Equipos de Energía o Equipos UPS.  **IMPORTANTE:**  **Para verificar lo solicitado en este numeral, la empresa proponente deberá presentar adjunto a su cotización, fotocopia simple de la matrícula de comercio donde se consigne la “Fecha de Registro”.** |  |
| 1. **CONDICIONES GENERALES** |  |
| * + 1. **Plazo de Entrega** | **(Manifestar aceptación)** |
| El plazo de entrega será de 34 días calendario de acuerdo al siguiente detalle:   1. **Entrega de Equipos sujeta a Verificación.**   Hasta veinte (20) días calendario, a partir del día siguiente hábil a la suscripción del Contrato.   1. **Verificación, Instalación de Equipos y Capacitación.**   Hasta doce (12) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil a la entrega de equipos sujetas a verificación.   1. **Recepción Definitiva.**   Hasta dos (2) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de emitida la conformidad de la verificación de los equipos. |  |
| * + 1. **Régimen de Multas** | **(Manifestar aceptación)** |
| Se aplicará por el retraso en la entrega (incluye instalación, capacitación y puesta en funcionamiento) de bienes y/o por el retraso en la sustitución o reemplazo de (los) bien(es) observados (defectuosos o usados) una multa equivalente al 8 por 1.000 del monto de los bienes entregados o sustituidos o reemplazados con retraso.  La suma de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del contrato, debiendo ASFI iniciar el proceso de resolución del contrato. |  |
| * + 1. **Forma de Pago** | **(Manifestar aceptación)** |
| El monto a ser cancelado será del 100% vía SIGEP, debiendo contar con la conformidad que deberá ser especificada en un **Acta de Recepción Definitiva** emitida por la Comisión de Recepción designada y la presentación previa de la factura y garantías respectivas por parte del proveedor contratado. |  |
| * + 1. **Lugar y Forma de Entrega** | **(Manifestar aceptación)** |
| La entrega se realizará a la Comisión de Recepción en instalaciones de ASFI en las siguientes ubicaciones:   1. **La Paz**   Calle Reyes Ortiz N° 73 Edificio Gundlach Piso 3. **(1 UPS de 10KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   1. **Cochabamba**   Calle Colombia N° 364 casi calle 25 de Mayo. **(1 UPS de 10KVa + 1 Bandeja de Ventilación)** |  |
| * + 1. **Márgenes de Preferencia** | **(Manifestar aceptación)** |
| Al tratarse de bienes no fabricados en el país, no corresponde la aplicación de márgenes de preferencia en el presente proceso de contratación. |  |

**(1)** El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido.

***DECLARO HABER REVISADO EL NUMERAL 27 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) Y ACEPTO SIN RESERVAS TODAS LAS ESTIPULACIONES DE DICHO DOCUMENTO***

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

***Ítem 2***

***UPS DE 3 KVa***

| **PARA SER LLENADO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE** | **PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR SU COTIZACIÓN** |
| --- | --- |
| **Características y condiciones técnicas solicitadas** | **Característica Ofertada (1)** |
| 1. **CANTIDAD Y UNIDAD** | **(Manifestar aceptación)** |
| Cinco (5) equipos UPS de 3 KVa. |  |
| 1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | **(Manifestar aceptación y Detallar lo Solicitado)** |
| 1. **REQUISITOS** |  |
| 1. **Marca y Modelo: Especificar** |  |
| 1. **Potencia Nominal:** 3KVA o superior |  |
| 1. **Autonomía de los UPS:**    1. 20minutos a media carga o superior    2. 6 minutos full cargao superior |  |
| 1. **Voltaje (Entrada y Salida):** 230VAC Monofásico (1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra) |  |
| 1. **Conexiones:** Tipo bornera (cableado) para conexiones de entrada y salida con termomagnéticos de protección o tipo C20. |  |
| 1. **Características de Entrada**    1. El rango de voltaje de entrada debe soportar mínimamente: 196 ~ 275 ± VAC al 100%    2. Frecuencia de entrada 50 / 60Hz    3. Rango de Frecuencia de operación: 40 a 70 Hz mínimamente.    4. Distorsión armónica ≤3% THD (carga lineal); ≤5% THD (carga no lineal) |  |
| 1. **Características de Salida**    1. Potencia nominal estimada: 3KVA / 2,7 KWo superior.    2. Voltaje: 230 VAC (1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra).    3. Las UPS’s deben incluir tarjeta SNMP que permita monitoreo remoto.    4. Factor de Potencia: 0,9 o superior.    5. Topología de doble conversión en línea.    6. Eficiencia mayor o igual a 90%. |  |
| 1. **Capacidad de sobrecarga**   Hasta 150% durante 30 segundos o superior. |  |
| 1. **Características de Batería**   Las UPS deben contar con las baterías que se requieran para soportar el periodo de autonomía solicitado y deben ser del tipo secas libres de mantenimiento. |  |
| 1. **Comunicaciones Monitoreo y Control**    1. Monitoreo Local: La unidad deberá tener un display LCD retroiluminado multilíneas, teclas de operación y Leds indicadores    2. Monitoreo Remoto: Cada unidad deberá tener una tarjeta que permita monitoreo remoto del estado del equipo a través de una tarjeta de comunicación. |  |
| 1. **Bandejas de Ventilación**   La empresa contratada deberá instalar una bandeja de ventilación de 4 ventiladores mínimamente en los racks de 42U ubicados en las ciudades de Chuquisaca, Trinidad, Pando, Oruro y Potosí. |  |
| **Nota. Todas las especificaciones solicitadas en éste ítem a excepción de los puntos 3,5, 9, 11 e inciso e) del punto 7, deben ser verificables en las hojas de datos o documentación técnica de los equipos ofertados publicados en las páginas web del fabricante. (Incluir enlaces web).** |  |
| 1. **CONDICIONES COMPLEMENTARIAS** |  |
| 1. **Instalación y Verificación de Bienes** | **(Manifestar aceptación)** |
| **Oficina Departamental de Chuquisaca, Trinidad, Pando, Oruro y Potosí (5 UPS de 3KVA)**  Las unidades UPS ofertadas deberán suministrar energía regulada a las cargas IT instaladas en Oficinas de ASFI en las oficinas de ASFI Chuquisaca, Trinidad, Pando, Oruro y Potosí.  La ubicación final del equipo a instalarse será coordinada con personal de la ASFI. |  |
| 1. **Bypass** | **(Manifestar aceptación)** |
| Las unidades deberán contar con un sistema de bypass de rodeo que permita realizar el servicio de mantenimiento a la unidad, e incluso retirar la unidad sin cortar alimentación a la carga (tablero de distribución). |  |
| 1. **Tipo de instalación** | **(Manifestar aceptación)** |
| Deberán ser instaladas en los ambientes que ASFI ha destinado para este tipo de equipos, en los ambientes ubicados en las ciudades de Chuquisaca, Trinidad, Pando, Oruro y Potosí en coordinación con el personal técnico de la JTIC, se deberá entregar el bien con instalación completa y puesta en marcha, para lo cual la empresa contratada deberá asumir los costos asociados a lo siguiente:   1. La instalación debe contemplar todo el material y conexiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las UPS. 2. La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada. 3. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos. 4. Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos con materiales de primera calidad. 5. Todo daño y/o perjuicio ocasionado a bienes de la institución producto de los servicios de instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad de la empresa contratada, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. 6. Deberá incluir instalación eléctrica completa, con provisión de cables, conectores, disyuntores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del tablero. |  |
| 1. **Certificaciones** | **(Manifestar aceptación)** |
| 1. La empresa proponente junto a la presentación de su cotización, debe adjuntar con una certificación emitida por el distribuidor mayorista o fabricante autorizando la comercialización del tipo de equipos ofertados. 2. La empresa proponente junto a la presentación de su cotización debe adjuntar, la certificación ISO 9001 de la marca de los equipos ofertados.   Las certificaciones presentadas por los proponentes deben estar vigentes, según corresponda.  ASFI se reserva el derecho de verificar los documentos presentados por el proponente. |  |
| 1. **Capacitación** | **(Manifestar aceptación)** |
| El proveedor contratado:   1. Deberá incluir un taller de capacitación de al menos 2 horas en la administración de los equipos ofertados para un grupo de máximo 5 personas. 2. Las fechas de capacitación serán coordinadas con el personal técnico de JTIC de ASFI, durante el período de instalación de los equipos. 3. **La capacitación deberá ser proporcionada por personal técnicamente calificado (El proponente adjudicado, deberá adjuntar en fotocopia simple documentación que respalde lo solicitado en el presente inciso para la firma de contrato).**   No se considera parte de la Capacitación el acompañamiento y coordinación del personal técnico de ASFI en el proceso de instalación. |  |
| 1. **Garantías, Soporte y Mantenimiento** | **(Manifestar aceptación)** |
| 1. **Garantía de buen funcionamiento de maquinaria y equipo.**   El proveedor deberá presentar en el momento de la Recepción Definitiva de los bienes, la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y Equipo a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por el importe equivalente al 1.5% del monto total contratado y con una vigencia mínima de 1 año y 30 días calendario, computable a partir de la fecha de la Recepción Definitiva de los bienes, o podrá solicitar la retención del porcentaje establecido. En caso de solicitar la retención de esta garantía, la cobertura será de trescientos noventa y cinco (395) días calendario.  **Para la firma de contrato la empresa adjudicada, deberá presentar una carta indicando el tipo de garantía a ser presentada o solicitando la retención en sustitución de esta garantía.** |  |
| 1. **Garantía del Proveedor**   El proveedor deberá presentar un Certificado de Garantía del Proveedor, por un periodo mínimo de un (1) año vigente respecto a las instalaciones y los bienes ofertados, a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.  Esta garantía deberá contener mínimamente los puntos detallados a continuación, mismos que no deberán implicar ningún costo adicional para ASFI durante el periodo que dure la garantía, de acuerdo a las siguientes características:   1. En caso de ser necesario, se debe realizar el cambio de componentes, accesorios y repuestos, asimismo, todo cambio de componentes o reemplazo de equipo deberá realizarse con un informe técnico emitido a ASFI en forma oficial. 2. Durante el periodo que dure la garantía, el componente que presente fallas que afecte al funcionamiento del equipo, deberá ser reemplazado por uno nuevo, de iguales o mejores características; previa aceptación por parte de ASFI. El plazo para el cambio no deberá ser mayor a 48 horas; sin que esto implique ningún costo adicional para ASFI. 3. En ningún caso, se aceptarán componentes o repuestos como fungibles, puesto que la garantía de los equipos incluye a todos los componentes y repuestos sin excepción. 4. En caso de que sea necesario llevar el equipo a las oficinas del proveedor y el tiempo de reparación estimado sea mayor a 48 horas, la empresa contratada deberá proveer a ASFI un equipo de similares o mejores características en calidad de préstamo. 5. Los equipos que por diferentes causas deban salir de las instalaciones de ASFI estarán bajo la custodia y responsabilidad de la empresa contratada. Estos equipos podrán permanecer como máximo 30 días calendario en poder de la empresa; posterior a este plazo, la empresa deberá devolver los equipos a ASFI y realizar el reemplazo definitivo de un equipo nuevo en lugar del equipo prestado temporalmente, previa aprobación técnica de la JTIC de ASFI. |  |
| 1. **Garantía de los Equipos**   El proveedor, deberá otorgar una garantía por un periodo de un (1) año vigente a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva para las baterías de los equipos UPS ofertados y para los equipos UPS ofertados.  Asimismo, al momento de la entrega de los bienes, el proveedor deberá presentar una certificación que señale que los bienes entregados son nuevos de fábrica y no son reacondicionados.  Para lo cual el proveedor debe presentar un certificado de garantía para la validación de la misma.  La garantía deberá ser registrada a nombre de ASFI, cuando corresponda. ASFI deberá ser notificada sobre la forma de ingreso a la información registrada. |  |
| 1. **Soporte Técnico**   Los puntos detallados a continuación no deberán implicar ningún costo adicional para ASFI durante el periodo que dure la garantía, de acuerdo a las siguientes características:   1. El soporte técnico deberá tener la misma vigencia que el de la garantía de buen funcionamiento de maquinaria y equipo un (1) año y treinta (30) días. 2. El soporte de fábrica del equipo ofertado, mínimamente deberá ser bajo la modalidad 5x8. 3. El soporte de la empresa por el equipo ofertado, será bajo la modalidad 24x7. 4. En caso de que ASFI requiera soporte para realizar configuraciones especiales, la empresa contratada brindará soporte para realizar dichas configuraciones. 5. El proveedor, al momento de la recepción definitiva, deberá acreditar ante la ASFI un Agente de Servicio y/o un número telefónico o celular para atender las solicitudes las 24 horas del día. 6. Soporte para la atención a problemas de configuración del equipo.   Todo reclamo de Soporte Técnico a la empresa contratada, deberá ser respondido en un plazo máximo de 2 horas de efectuada la solicitud vía teléfono y/o correo electrónico y solucionado en un tiempo prudencial de acuerdo a la ubicación del equipo y/o al tipo de fallos; debiendo informar a ASFI del problema y solución del mismo. |  |
| 1. **Mantenimiento Preventivo**   Como parte de la Garantía del Proveedor y mientras dure la misma, la empresa contratada deberá realizar el mantenimiento preventivo del equipo adquirido. Los puntos detallados a continuación no deberán implicar ningún costo adicional para ASFI durante el periodo que dure la garantía, de acuerdo a las siguientes características:   1. Deberá realizarse de manera semestral o a requerimiento de la ASFI para el equipo adquirido. En el primer caso, la ejecución del mantenimiento deberá realizarse de manera planificada para lo cual la empresa deberá coordinar con personal de ASFI. 2. Deberá incluir la revisión, limpieza interna y externa, lubricación, ajuste necesario, calibrado de los componentes (periféricos) del equipo y sus partes; actualizaciones y optimizaciones requeridas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del equipo, según cronograma o a requerimiento ASFI.   Este servicio se realizará fuera de los horarios de trabajo y en las instalaciones de ASFI donde se encuentre el equipo. |  |
| 1. **Instalación y Verificación de Bienes** | **(Manifestar aceptación)** |
| El proveedor, deberá realizar la instalación de los equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  La Comisión de Recepción verificará los bienes recibidos en el plazo de 5 días calendario posteriores a la entrega de los equipos UPS, y se realizarán las siguientes pruebas:   1. Prueba de temperatura de los equipos UPS 2. Prueba de descarga de la batería a plena carga de las UPS. 3. Pérdida de UPS y retorno de la prueba a la red doméstica de energía eléctrica.   Cualquier aditamento o componente adicional necesario para el funcionamiento del equipo (ej. tarjetas adaptadoras, cables de conexión, eléctricos y otros) deberá incluirse en la oferta, rechazándose las cotizaciones que necesiten una compra adicional de hardware o accesorios. |  |
| 1. **Reemplazo de Bienes Observados** | **(Manifestar aceptación)** |
| En caso de que al momento de realizar la instalación y/o verificación de los bienes, se identificase bienes defectuosos o usados; el proveedor, en el plazo máximo e impostergable de (5) días calendario después de recibir la comunicación de rechazo, deberá sustituir o reemplazar los bienes observados.  En caso de incumplir con el plazo de sustitución o reemplazo, ASFI aplicará las multas establecidas en el “Régimen de Multas” de las presentes Especificaciones Técnicas. |  |
| 1. **Antigüedad de la Empresa Proponente** | **(Manifestar aceptación y adjuntar lo solicitado)** |
| La empresa proponente deberá tener mínimamente tres (3) años de antigüedad en la provisión e instalación de Equipos de Energía o Equipos UPS.  **IMPORTANTE:**  **Para verificar lo solicitado en este numeral, la empresa proponente deberá presentar adjunto a su cotización, fotocopia simple de la matrícula de comercio donde se consigne la “Fecha de Registro”.** |  |
| 1. **CONDICIONES GENERALES** |  |
| * + - 1. **Plazo de Entrega** |  |
| El plazo de entrega será de 34 días calendario de acuerdo al siguiente detalle:   1. **Entrega de Equipos sujeta a Verificación.**   Hasta veinte (20) días calendario, a partir del día siguiente hábil a la suscripción del Contrato.   1. **Verificación, Instalación de Equipos y Capacitación.**   Hasta doce (12) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil a la entrega de equipos sujetas a verificación.   1. **Recepción Definitiva.**   Hasta dos (2) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de emitida la conformidad de la verificación de los equipos. |  |
| * + - 1. **Régimen de Multas** |  |
| Se aplicará por el retraso en la entrega (incluye instalación, capacitación y puesta en funcionamiento) de bienes y/o por el retraso en la sustitución o reemplazo de (los) bien(es) observados (defectuosos o usados) una multa equivalente al 8 por 1.000 del monto de los bienes entregados o sustituidos o reemplazados con retraso.  La suma de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del contrato, debiendo ASFI iniciar el proceso de resolución del contrato. |  |
| * + - 1. **Forma de Pago** |  |
| El monto a ser cancelado será del 100% vía SIGEP, debiendo contar con la conformidad que deberá ser especificada en un **Acta de Recepción Definitiva** emitida por la Comisión de Recepción designada y la presentación previa de la factura y garantías respectivas por parte del proveedor contratado. |  |
| * + - 1. **Lugar y Forma de Entrega** |  |
| La entrega se realizará a la Comisión de Recepción en instalaciones de ASFI en las siguientes ubicaciones:   * 1. **Potosí**   Plaza Alonzo de Ibáñez N° 20, Galería el Siglo, Piso 1, Zona Central. **(1 UPS de 3KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   * 1. **Oruro**   Pasaje Guachalla, Edificio Cámara de Comercio, Piso 3, oficina 307. **(1 UPS de 3KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   * 1. **Sucre**   Calle Ayacucho s/n, entre calles Junín y Loa (Planta baja edificio Ex ECOBOL). **(1 UPS de 3KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   * 1. **Cobija**   Av. Tcnl. Emilio Fernández Molina N° 046. **(1 UPS de 3KVa + 1 Bandeja de Ventilación)**   * 1. **Trinidad**   Calle Pedro de la Rocha N° 59 esq. Calle La Paz. **(1 UPS de 3KVa + 1 Bandeja de Ventilación)** |  |
| * + - 1. **Márgenes de Preferencia** |  |
| Al tratarse de bienes no fabricados en el país, no corresponde la aplicación de márgenes de preferencia en el presente proceso de contratación. |  |

**(1)** El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido.

***DECLARO HABER REVISADO EL NUMERAL 27 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) Y ACEPTO SIN RESERVAS TODAS LAS ESTIPULACIONES DE DICHO DOCUMENTO***

**ANEXO 2**

**FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO**

**FORMULARIO V-1**

**EVALUACIÓN PRELIMINAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DEL PROCESO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CUCE:** | **2** | **1** | **-** | **0** | **2** | **0** | **3** | **-** | **0** | **0** | | **-** | **1** | **1** | **5** | | **2** | **7** | **8** | | **1** | **-** | **1** | **-** | | **1** |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objeto de la contratación:** | **ADQUISICIÓN DE SIETE EQUIPOS UPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre del Proponente:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oferta Económica:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REQUISITOS EVALUADOS** | | | | | | | | | | | **Verificación (Acto de Apertura)** | | | | | | | | | **Evaluación Preliminar**  **(Sesión Reservada)** | | | | | | | | |
| **PRESENTÓ** | | | | | | | | |
| **SI** | | | | | **NO** | | | | **CONTINUA** | | | | | **DESCALIFICA** | | | |
| **DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **FORMULARIO A-1 Presentación de Cotización.** | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 1. **FORMULARIO A-2b o A-2c.** Identificación del Proponente, según corresponda. | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| En el caso de Asociaciones Accidentales cada asociado en forma independiente presentará:   1. **FORMULARIO A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.** | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| **COTIZACIÓN TÉCNICA** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **FORMULARIO C-1.** Especificaciones Técnicas. | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |

**FORMULARIO Nº V-2**

**EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA**

(Formato para Adjudicación por ítems)

***No aplicable en el presente proceso de contratación***

**FORMULARIO Nº V-2a**

**EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA**

***No aplicable en el presente proceso de contratación***

**FORMULARIO V-3**

**EVALUACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **Formulario C-1** | **PROPONENTES** | | | | | |
| **PROPONENTE A** | | **PROPONENTE B** | | **PROPONENTE C** | |
| **Cumple** | **No cumple** | **Cumple** | **No cumple** | **Cumple** | **No cumple** |
| 1. **CANTIDAD Y UNIDAD** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **CARACTERISTICAS TECNICAS** |  |  |  |  |  |  |
| * + - 1. **REQUISITOS** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **CONDICIONES COMPLEMENTARIAS** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Instalación y Verificación de Bienes |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bypass |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tipo de Instalación |  |  |  |  |  |  |
| 1. Certificaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1. Capacitación |  |  |  |  |  |  |
| 1. Garantías, Soporte y Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |
| * + - * 1. Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y Equipo. |  |  |  |  |  |  |
| * + - * 1. Garantía del Proveedor. |  |  |  |  |  |  |
| * + - * 1. Garantía de los Equipos |  |  |  |  |  |  |
| * + - * 1. Soporte Técnico |  |  |  |  |  |  |
| * + - * 1. Mantenimiento Preventivo |  |  |  |  |  |  |
| 1. Instalación y Verificación de Bienes |  |  |  |  |  |  |
| 1. Reemplazo de Bienes Observados |  |  |  |  |  |  |
| 1. Antigüedad de la Empresa Proponente |  |  |  |  |  |  |
| 1. **CONDICIONES GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Plazo de Entrega |  |  |  |  |  |  |
| 1. Régimen de Multas |  |  |  |  |  |  |
| 1. Forma de Pago |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lugar y Forma de Entrega |  |  |  |  |  |  |
| 1. Márgenes de Preferencia |  |  |  |  |  |  |
| **METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE** | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | |

**ANEXO 3**

**MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

|  |
| --- |
| ***La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero podrá ajustar el presente contrato de acuerdo a las características de la adquisición*.** |

**CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar objeto, CUCE y el número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)***

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes***,*** que celebran por una parte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD***), con NIT Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el Número de Identificación Tributaria)***, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar de forma clara el domicilio de la entidad)***, en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el Distrito, Provincia y Departamento)***, representada legalmente por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(*registrar el nombre de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación)***, en calidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el cargo del servidor público delegado para la firma)***, con Cedula de Identidad Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el número de Cedula de identidad)***, que en adelante se denominará la **ENTIDAD**; y, por otra parte, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar las generales de ley del proponente adjudicado y cuando corresponda el nombre completo, número de Cédula de Identidad del Representante Legal y los datos correspondiente al testimonio de poder del representante*),** con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar de forma clara su domicilio)***, que en adelante se denominará el **PROVEEDOR**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

**PRIMERA.- (ANTECEDENTES)**

La **ENTIDAD**, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el Documento Base de Contratación (DBC), para la Adquisición de Bienes, en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), convocó en fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar la fecha de la publicación de la convocatoria en el SICOES)*** a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar con el Estado, a presentar propuestas en el proceso de contratación***,*** con Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el CUCE del proceso)***, en base a lo solicitado en el DBC.

***(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)***

Concluida la etapa de evaluación de cotizaciones, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación Nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el número del Informe)*,** emitido por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar según corresponda al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación)***, resolvió adjudicar la contratación a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado)***, al cumplir su cotización con todos los requisitos establecidos en el DBC**.**

**SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE)**

El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

1. Constitución Política del Estado.
2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
3. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
4. Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación.
5. Otras disposiciones relacionadas.

**TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)**

El objeto del presente contrato es la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de ítems o lotes, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo),*** que en adelante se denominarán los **BIENES**, para\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar la causa de la contratación),*** provistos por el **PROVEEDOR** de conformidad con el DBC y la Cotización Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

**CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)**

Forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

1. Documento Base de Contratación.
2. Cotización Adjudicada.
3. Documento de Adjudicación.
4. Certificado del RUPE.
5. Garantía (s), cuando corresponda.
6. Documento de Constitución, cuando corresponda.
7. Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.
8. Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.
9. ***(Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).***

**QUINTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES)**

Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.

Por su parte, el **PROVEEDOR** se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Realizar la provisión de los **BIENES** objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el DBC, así como las condiciones de su cotización.
2. Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.
3. Presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son nuevos y de primer uso, cuando corresponda.
4. Mantener vigentes las garantías presentadas.
5. Actualizar la (s) Garantía (s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la Entidad.
6. Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.
7. ***(Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación.).***

Por su parte, la **ENTIDAD** se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Realizar la recepción de los **BIENES** de acuerdo a las condiciones establecidas en el DBC, así como las condiciones de la cotización adjudicada y el plazo establecido en el presente contrato.
2. Emitir el acta recepción de los **BIENES**, cuando los mismos cumplan con las condiciones establecidas en el DBC, así como las condiciones de la cotización adjudicada.
3. Realizar el pago por la provisión de los **BIENES**, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario de realizada la **RECEPCIÓN** de los bienes objeto del presente contrato.
4. Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

**SEXTA.- (VIGENCIA)**

El contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en el presente contrato.

***(Esta cláusula se agregará cuando la entidad haya optado por utilizar la garantía de cumplimiento de contrato)***

**SÉPTIMA.- (GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)**

El **PROVEEDOR** garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el tipo de garantía presentada)****,* Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(registrar el número de la garantía presentada)*** emitida por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre del ente emisor de la garantía)***, con vigencia hasta el\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía),*** a la orden de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD),***por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal),*** equivalente al *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***(elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” o “tres punto cinco por ciento (3.5%)”)*** del monto total del contrato***.***

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el **PROVEEDOR**, será pagado en favor de la **ENTIDAD**, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

La devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, procederá si el contrato ha sido cumplido en su totalidad y se efectivice la recepción de los **BIENES** objeto de la contratación, hecho que se hará constar mediante el Acta de Recepción suscrita por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción)*** y el **PROVEEDOR**. La devolución se hará efectiva en la liquidación final del contrato.

El **PROVEEDOR**, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la **ENTIDAD** por razones justificadas. La Unidad Administrativa de la **ENTIDAD** será quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

***(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES con más de una entrega)***

Al cumplimiento de cada entrega, el **PROVEEDOR** podrá solicitar a la **ENTIDAD** la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por una garantía equivalente al *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***(elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” o “tres punto cinco por ciento (3.5%)”)*** del saldo restante del monto del contrato; siempre y cuando la **ENTIDAD** haya realizado la recepción de los **BIENES**, en el plazo previsto de acuerdo al cronograma, no debiendo existir retraso y/o incumplimiento en las entregas previas, atribuibles al **PROVEEDOR**.

En caso de que el **PROVEEDOR** no haya solicitado la sustitución de dicha garantía y se haya efectivizado recepciones y posteriormente sobreviniese una Resolución de Contrato por causas atribuibles al **PROVEEDOR**, se ejecutará la garantía de cumplimiento de contrato.

El (la) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción)*** deberá verificar que los **BIENES**, hayan sido entregados conforme la cotización adjudicada, estableciendo en el Acta de Recepción que los **BIENES** han sido entregados de manera satisfactoria y dentro del plazo previsto. El **PROVEEDOR** con esta Acta de Recepción, podrá solicitar a la **ENTIDAD** la autorización de sustitución la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La **ENTIDAD** a través de la Unidad Administrativa verificará el Acta de Recepción a efectos de autorizar la sustitución de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

***(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES de provisión continua)***

El **PROVEEDOR** podrá solicitar a la **ENTIDAD** la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***(elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” o “tres punto cinco por ciento (3.5%)”)*** del monto de ejecución restante de la provisión de los **BIENES** al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud**:**

1. Se alcance un avance en la provisión de los **BIENES** de al menos setenta por ciento (70%) del monto del contrato; ***(Por ejemplo, de establecerse un avance en la provisión de BIENES del 80%, el PROVEEDOR podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% o un 3.5% del 20% del monto del contrato que falta por proveer)***
2. La provisión de los **BIENES** y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso o suspensión atribuible al **PROVEEDOR** de acuerdo al Cronograma de Entregas.

La Unidad Solicitante, en base a la solicitud del **PROVEEDOR,** deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, en base a los registros o planillas de provisión de bienes, aceptando o rechazando la solicitud realizada por el **PROVEEDOR**. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, la Unidad Solicitante remitirá a la Unidad Administrativa de la **ENTIDAD** la autorización de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

***(Esta cláusula se agregará sólo bienes sujetos a pagos parciales, cuando la entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantía de cumplimiento de contrato)***

**SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)**

El **PROVEEDOR** acepta expresamente, que la **ENTIDAD** retendrá el\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” o “tres punto cinco por ciento (3.5%)”)*** de cada pago parcial, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el **PROVEEDOR**, quedará en favor de la **ENTIDAD**, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

Estas retenciones serán reintegradas al **PROVEEDOR**, en la liquidación final del contrato, una vez realizada la recepción integra de los **BIENES**.

***(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula octava indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.” Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)***

**OCTAVA.- (ANTICIPO)**

A solicitud del **PROVEEDOR**, la **ENTIDAD** podrá otorgar un anticipo al **PROVEEDOR**, para cubrir los gastos iniciales correspondientes únicamente al objeto del contrato, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado, misma que deberá tener una vigencia mínima de noventa 90 días calendario. El importe del anticipo será descontado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de pagos)***, pagos hasta cubrir el monto total del anticipo.

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(la entidad deberá establecer el plazo)*** días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El **PROVEEDOR**, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la **ENTIDAD** por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la **ENTIDAD** en caso de que el **PROVEEDOR** no haya iniciado las actividades necesarias para la provisión de los **BIENES**, dentro de los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD)*** díascalendario*,* computables a partir de la fecha de desembolso del anticipo*.*

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La **ENTIDAD** a través de la Unidad Administrativa llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al **PROVEEDOR**.

***(En caso de no se solicita Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula novena indicando lo siguiente: “El presente contrato no considera garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo.” Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)***

**NOVENA.- (FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)**

***(Cuando el proveedor presente garantía la entidad deberá utilizar la siguiente redacción)***

El **PROVEEDOR,** se obliga a constituir una \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el tipo de garantía presentada por el PROVEEDOR)****,* a la orden de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD),*** cuando se efectivice una recepción de los **BIENES** objeto del presente contrato, quegarantizará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los **BIENES** objeto del presente contrato. El monto de la garantía será de \_\_\_\_\_\_\_\_ **(*La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%)* del monto del contrato)**.

La vigencia de la garantía, será de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder en treinta días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los bienes)*** computable a partir de la Recepción satisfactoria de los **BIENES**.

El importe de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo podrá ser cobrado a favor de la **ENTIDAD** en caso de que los **BIENES** adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el **PROVEEDOR** no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de dicha garantía***.***

Si dentro del plazo previsto por la **ENTIDAD** los **BIENES** objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

***(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente. En el caso de bienes con más de una entrega, la entidad podrá adecuar el presente texto estableciendo retenciones por cada entrega).***

El **PROVEEDOR** acepta expresamente, que la **ENTIDAD** realizará la retención cuando se efectivice una recepción de los **BIENES** objeto del presente contrato, en calidad de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los mismos. El monto de la retención será de \_\_\_\_\_\_\_\_ **(*La Entidad deberá registrar el monto de la retención, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato.)***.

La cobertura de la retención será de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(La Entidad deberá registrar el plazo de cobertura de la retención en literal y numeral que deberá exceder en treinta días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los bienes.)*** computable a partir de la Recepción de los **BIENES**.

El importe de esta retención podrá ser efectivizado en favor de la **ENTIDAD** en caso de que los **BIENES** adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el **PROVEEDOR** no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de cobertura de la retención.

Si dentro del plazo previsto por la **ENTIDAD** los **BIENES** objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido.

**DÉCIMA.- (PLAZO DE ENTREGA)**

***(Dependiendo de la forma de entrega se debe elegir una de las siguientes opciones de párrafo para la determinación del plazo de entrega)***

***(Opción 1 en caso de BIENES con una sola entrega)***

El **PROVEEDOR** entregará los **BIENES** en estricto apego a la cotización adjudicada, en el plazo de: ***(registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega)*** días calendario.

***(Opción 2 en caso de BIENES con más de una entrega)***

El **PROVEEDOR** entregará los **BIENES** en estricto apego a la cotización adjudicada, conforme a cronograma de entregas previsto.

Los plazos señalados en el cronograma de entregas, se computaran independientes uno del otro.

***(Opción 3 en caso de BIENES de provisión continua)***

El **PROVEEDOR** entregará los **BIENES** en estricto apego a la cotización adjudicada*,* en el plazo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega Total)*** días calendario*,*el cualse ejecutará dentro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(*registrar la periodicidad de la provisión. Por ejemplo “periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual u otro criterio definido por la entidad”*)**.

***(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)***

El (los) plazo (s) de entrega señalado (s) precedentemente será (n) computado (s) a partir de:

* El día siguiente del desembolso del anticipo ***(Cuando se haya previsto anticipo)****.*
* El día siguiente de la suscripción del contrato, ***(Cuando no se haya previsto anticipo).***
* La fecha establecida en la Orden de Proceder, ***(cuando se trate de bienes de provisión continua).***

El (los) plazo (s) de entrega de los **BIENES**, establecido (s) en la presente cláusula, podrá (n) ser ampliado (s) cuando:

* 1. La **ENTIDAD**, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los **BIENES** a ser provistos y ello repercuta en el plazo de entrega;
  2. Por otras causas previstas para la ejecución del presente contrato.

**DÉCIMA PRIMERA.- (LUGAR DE ENTREGA)**

El **PROVEEDOR** realizará la entrega de los **BIENES** en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar lugar o lugares donde se entregará* los BIENES*)*** a (l) (la) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar si es al Responsable de Recepción o a la Comisión de Recepción)*.**

**DÉCIMA SEGUNDA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)**

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los **BIENES** asciende a la suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos)*.**

***(Elegir una de las siguientes modalidades de pago conforme)***

* **Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega.** El monto del presente contrato, que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR**, una vez efectuada la recepción de los **BIENES** objeto del presente Contrato.
* **Modalidad de Pagos contra entrega para BIENES con más de una entrega.** El monto del presente contrato, que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR** de la siguiente manera: ***(La******entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas).***

Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los **BIENES** objeto del presente Contrato.

* **Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes.** El monto del presente contrato, que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR** de la siguiente manera: ***(La******entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas).***

Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los **BIENES** objeto del presente Contrato.

***(La* ENTIDAD *después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).***

La **ENTIDAD** aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los **BIENES** objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula de multas del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del **PROVEEDOR.**

Si la **ENTIDAD** incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el **PROVEEDOR** tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta ycinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la **ENTIDAD.**

A este fin el **PROVEEDOR** deberá notificar a la **ENTIDAD** la demora en el pago en días de cada recepción.

**DÉCIMA TERCERA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)**

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada de manera escrita:

Al **PROVEEDOR**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).***

A la **ENTIDAD**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).***

**DÉCIMA CUARTA.- (DERECHOS DEL** **PROVEEDOR)**

El **PROVEEDOR**, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la **ENTIDAD**, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes, a la **ENTIDAD**, hasta veinte (20) días hábiles, posteriores al suceso.

La **ENTIDAD**, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo, deberá emitir su respuesta de forma sustentada al **PROVEEDOR** aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la **ENTIDAD** podrá solicitar las aclaraciones respectivas al **PROVEEDOR**, para sustentar su decisión.

En caso que el reclamo sea complejo la **ENTIDAD** podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y la emisión de informes de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta**.**

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por la **ENTIDAD**. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del **PROVEEDOR** considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La **ENTIDAD** no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

**DÉCIMA QUINTA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS)**

Correrá por cuenta del **PROVEEDOR** el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la cotización.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el **PROVEEDOR** deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

**DÉCIMA SEXTA.- (FACTURACIÓN)**

El **PROVEEDOR** al momento de cada entrega de los **BIENES** o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la **ENTIDAD,** por el monto de la venta de cada entrega efectivizada, caso contrario dicho pago no se realizará.

***(Incluir la siguiente redacción únicamente si el proveedor es una persona natural: “Si no se realiza la emisión de la factura correspondiente la ENTIDAD deberá retener los montos de las obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.”)***

**DÉCIMA SÉPTIMA.- (SUBCONTRATOS)**

El **PROVEEDOR** según lo ofertado en su cotización, podrá realizar las subcontrataciones del **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(establecer el porcentaje ofertado en su cotización que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato)*** monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al **PROVEEDOR** del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el **PROVEEDOR** de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

**DÉCIMA OCTAVA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)**

El presente Contrato podrá ser modificado sólo en los aspectos previsto en el DBC y en el presente contrato, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, debiendo sustentarse por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La modificación (incremento o disminución) al monto del contrato se podrá realizar a través de uno o varios contratos modificatorios que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso de adquirirse cantidades adicionales, estas no darán lugar al incremento de los precios unitarios y serán pagadas según lo definido en la cotización aceptada y adjudicada.

La modificación al plazo, permite la ampliación o disminución del mismo. En caso de **BIENES** con más de una entrega la modificación del plazo puede modificar el plazo de cada entrega independiente una de la otra.

La modificación al alcance del contrato, permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratación.

**DÉCIMA NOVENA.- (CESIÓN)**

El **PROVEEDOR** bajo ningún título podrá ceder o subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

**VIGÉSIMA.- (SUSPENSIÓN TEMPORAL)**

La **ENTIDAD** podrá suspender temporalmente el computo del plazo de las entregas o provisión de los **BIENES** en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual la **ENTIDAD** notificará de manera expresa al **PROVEEDOR**, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la **ENTIDAD** reconocerá en favor del **PROVEEDOR** los gastos en que éste incurriera justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el **PROVEEDOR** podrá solicitar a la **ENTIDAD** lasuspensión temporal de las entregas o provisión, por causas atribuibles a la **ENTIDAD** que afecten al **PROVEEDOR** en la adquisición de los **BIENES.** Dichasuspensión podrá efectivizarse siempre y cuando la **ENTIDAD** la autorice de manera expresa considerando como incumplimiento toda suspensión realizada sin autorización. De manera excepcional la **ENTIDAD** podrá realizar la aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el **PROVEEDOR**.

***(Esta cláusula se agregará para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)***

**VIGÉSIMA PRIMERA.- (MULTAS)**

Queda convenido entre las partes contratantes, que el **PROVEEDOR** se constituirá en mora sin notificación previa, por el simple incumplimiento a los plazos de entrega previstos en el presente contrato, salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la **ENTIDAD,** que ocurran antes del vencimiento del plazo de la entrega.

La **ENTIDAD** aplicará al **PROVEEDOR** una multa por cada día de atraso al plazo de entrega del **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ***(La ENTIDAD deberá definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del monto de los bienes ENTREGADOS con retraso, por cada día de atraso. La definición de la multa dependerá del margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a las entregas en función a la premura)*** en relación al monto de los **BIENES** entregados con retraso y/o por el retraso en la sustitución o reemplazo de (los) bien(es) observados (defectuosos o usados).

En el caso de que el proveedor notifique a la **ENTIDAD** el incumplimiento de la entrega, posterior al vencimiento del plazo de dicha entrega, se computarán las multas por día de retraso hasta la fecha de notificación.

Las multas serán cobradas mediante descuentos por la **ENTIDAD**, de los pagos correspondientes a las recepciones de los **BIENES** o en la liquidación del contrato.

***(Adicionar el siguiente párrafo en caso de bienes con más de una entregas*)**

Considerando que el plazo de cada entrega es independiente uno del otro, la **ENTIDAD** deberá llevar un registro de las multas por cada entrega que se encuentre con retraso, a efectos de determinar la multa acumulada en relación al monto total del contrato, a efectos de la aplicación de las causales de Resolución de contrato por multa acumulada de 10% y 20 %, según corresponda. La multa acumulada será el resultado de las sumas de las multas por el retraso de cada entrega, de acuerdo a la siguiente fórmula:

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al **PROVEEDOR**, la **ENTIDAD** no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

***(Esta cláusula se agregará sólo para aquellos BIENES de provisión continua)***

**VIGÉSIMA PRIMERA.- (MULTAS)**

En caso de**BIENES** de provisión continuael **PROVEEDOR**, que suspenda la provisión de los **BIENES** sin justificación, se obliga a pagar por cada día calendario una multa equivalente al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el valor de la penalidad por morosidad misma que no podrá exceder del 1% del monto del contrato)*** por día de retraso. Esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas.

Las multas serán cobradas mediante descuentos por la **ENTIDAD**, de los pagos correspondientes a las recepciones de los **BIENES** o en la liquidación del contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al **PROVEEDOR**, la **ENTIDAD** no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD)**

El **PROVEEDOR** corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, exonerando de estas obligaciones a la **ENTIDAD.**

**VIGÉSIMA TERCERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)**

Con el fin de exceptuar al **PROVEEDOR** de determinadas responsabilidades por mora o por incumplimiento involuntario total o parcial del presente contrato, la **ENTIDAD** tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, a fin exonerar al **PROVEEDOR** del cumplimiento del plazo de entrega o del cumplimiento total o parcial de la entrega de los **BIENES**.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de los acontecimientos señalados precedentemente puedan generar un impedimento total o parcial justificado en la entrega o provisión de los **BIENES** o demora justificada en el cumplimiento del plazo de entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el **PROVEEDOR** deberá presentar por escrito a la **ENTIDAD** el respaldo que acredite la existencia del hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho.

La **ENTIDAD** en el plazo de dos (2) días hábiles deberá aceptar o rechazar la solicitud. Si la **ENTIDAD** no diera respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, la **ENTIDAD** deberá realizar:

1. La ampliación del plazo de entrega a través de un Contrato Modificatorio o;
2. Efectivizar la Resolución parcial o total de Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas que afecten al **PROVEEDOR.**

En caso de ampliación de plazo, se deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

**VIGÉSIMA CUARTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)**

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

* 1. **Por Cumplimiento del Contrato:** Es la forma ordinaria de terminación, donde la **ENTIDAD** como el **PROVEEDOR** darán por terminado el presente Contrato, cuando ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la **ENTIDAD**.
  2. **Por Resolución del Contrato:** Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:
     1. **Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR:**

1. Por disolución del **PROVEEDOR,** cuando corresponda***.***
2. Por quiebra declarada del **PROVEEDOR.**
3. Por incumplimiento injustificado a la Cláusula Décima **(PLAZO DE ENTREGA)**, sin que el **PROVEEDOR** adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega.
4. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los **BIENES**, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

***(Incluir la siguiente causal sólo para contratación de BIENES sujetos a provisión continua)***

1. Por suspensión de la provisión de los **BIENES** de provisión continuasin justificación, por \_\_\_\_\_\_ ***(registrar el número de entrega (s) incumplida (s))***, sin autorización escrita de la **ENTIDAD.**
   * 1. **Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD:**
2. Por instrucciones injustificadas emanadas de la **ENTIDAD** para la suspensión de la provisión de los **BIENES** por más de treinta (30) días calendario.
3. Si apartándose de los términos del contrato, la **ENTIDAD** pretende realizar modificaciones al alcance, monto y/o plazo del contrato, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente;
4. Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de la recepción de los bienes en la entidad, conforme las condiciones del contrato;
   * 1. **Formas de resolución y reglas aplicables a la Resolución:** De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, podrán efectivizarse la terminación total o parcial del contrato.

La terminación total del contrato procederá para aquellos **BIENES** de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los **BIENES** u otros aspectos que considere la **ENTIDAD**. En el caso de **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la **ENTIDAD** no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato procederá para aquellos **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento impida la continuidad de la relación contractual en relación a las obligaciones futuras, considerándose cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de **BIENES** de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la **ENTIDAD** haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los **BIENES**, de manera excepcional, conforme lo establecido en el presente contrato.

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la **ENTIDAD** o el **PROVEEDOR,** según corresponda, notificará mediante carta notariada a la otra parte, la intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las obligaciones y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, la parte que haya gestionado la intención de Resolución de Contrato, notificará por escrito a la otra parte, su conformidad a la solución y retirará su intensión de resolución de contrato.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la **ENTIDAD** o el **PROVEEDOR,** según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que, cuando la resolución sea por causales atribuibles al **PROVEEDOR,** se consolide a favor de la **ENTIDAD *\_\_\_\_\_\_\_\_\_(establecer según corresponda la Garantía de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este concepto)***, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (si se hubiese presentado), hasta que se efectué la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

* 1. **Formas de Resolución y Resolución por causas de fuerza mayor, caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado.** La terminación total del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, procederá para aquellos **BIENES** de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los **BIENES** u otros aspectos que considere la **ENTIDAD**. En el caso de **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la **ENTIDAD** no haya realizado ninguna recepción satisfactoria.

La terminación parcial del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas procederá para aquellos **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento no impida la continuidad de la relación contractual, en cuanto a las obligaciones futuras por ejecutarse y/o considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de **BIENES** de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la **ENTIDAD** haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los **BIENES,** de manera excepcional, conforme lo establecido en el presente contrato.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión o entrega de los **BIENES** objeto del Contrato, el **PROVEEDOR,** se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La **ENTIDAD**, previa evaluación y aceptación de la solicitud**,** mediante carta notariada dirigida al **PROVEEDOR,** suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el **PROVEEDOR** suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la **ENTIDAD.**

Asimismo, si la **ENTIDAD** se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el **CONTRATO** total o parcialmente.

Se liquidarán los saldos correspondientes para el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la **ENTIDAD** fueran considerados sujetos a reembolso al **PROVEEDOR**.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

**VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)**

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

***(Usar esta cláusula para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)***

**VIGÉSIMA SEXTA.- (RECEPCIÓN).**

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se realizará las actividades para la Recepción de los **BIENES**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción)*** debe verificar si los **BIENES** entregados concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la cotización adjudicada y el Contrato.

Si el (los) plazo (s) de entrega coincide con días sábados, domingos o feriados, la recepción de los bienes objeto del presente contrato deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo.

Del acto de recepción de cada entrega se levantará un Acta de Recepción, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

De manera excepcional, en caso de bienes con una sola entrega, previa solicitud del **PROVEEDOR**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción)*** podrá realizar la recepción de una parcialidad de los **BIENES**; para tal efecto, la Unidad Solicitante deberá emitir un informe que justifique esta recepción.

***(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción NO sujeta a verificación)***

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se hará efectiva la Recepción de los **BIENES**.

***(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción sujeta a verificación)***

La verificación de los **BIENES** se realizará en el plazo de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(definir el número de días calendario en la que se realizará la verificación)*** días calendario, computables a partir de la entrega de los **BIENES** en la **ENTIDAD**. Posteriormente a la verificación se emitirá el acta de Recepción.El plazo de entrega de los **BIENES,** no incluye el plazo de verificación de los **BIENES**.

El plazo de sustitución de los **BIENES** que se otorgue al **PROVEEDOR,** como resultado de la verificación, no se constituye en retraso de entrega. La sustitución que no se efectivice en el plazo establecido por la **ENTIDAD**, será sujeta de aplicación de multas por día de retraso desde la fecha de entrega de los **BIENES**.

***(En caso que los BIENES entregados estén sujetos a verificación se debe incorporar un párrafo que establezca claramente las actividades de verificación que debe desarrollar el Responsable de Recepción o la Comisión de Calificación, según corresponda. Ej. Funcionamiento, compatibilidad, revisión, etc.)***

***(Usar esta cláusula para BIENES con provisiones continuas)***

**VIGÉSIMA SEXTA.- (RECEPCIÓN)**

Considerando la periodicidad de la provisión de los **BIENES**, la Unidad Solicitante emitirá informes de conformidad según el avance de la provisión. Concluida la provisión de manera íntegra\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(definir el número de días calendario en la que se realizará la verificación)*** deberá emitir un informe final respecto al cumplimiento de las entregas de los **BIENES** sujetos a provisión.

El personal que emitió los informes de conformidad previos, deberá ser el Responsable de Recepción, salvo impedimento justificado. ***(En caso de que se haya designado una comisión de recepción se debe cambiar la redacción del párrafo estableciendo que el personal que emitió los informes de conformidad previos debe formar parte de la Comisión de Recepción)***

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO)**

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción de la entrega o provisión que implique el cumplimiento del objeto de la contratación o a la fecha de Resolución de Contrato, la **ENTIDAD** procederá a la liquidación del contrato.

En ambos casos, la **ENTIDAD** procederá a establecer los saldos a favor o en contra entre las partes y según corresponda, realizará el cobro de multas, devolución o ejecución de garantías, restitución de retenciones por concepto de garantías y/o la emisión de la certificación de cumplimiento de contrato.

El certificado de cumplimiento de contrato será emitido, siempre y cuando el proveedor haya dado fiel cumplimiento a todas sus obligaciones, previstas en el presente contrato.

La liquidación del contrato, tomará en cuenta:

* Reposición de daños, si hubieren.
* El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
* Las multas y penalidades, si hubieran.
* Otros aspectos que considere la entidad.

Asimismo, el **PROVEEDOR** podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro del plazo previsto en la cláusula de derechos del proveedor, y que no hubiese sido pagado por la **ENTIDAD.**

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima cuarta del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD).** En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente **CONTRATO** en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la \_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato),*** en representación legal de la **ENTIDAD,** y el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato)*** en representación legal del **PROVEEDOR.**

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Registrar el lugar y la fecha en que se suscribe el Contrato).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ***(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)*** |  | ***(Registrar el nombre o razón social del Proveedor)*** |